|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Nihon Khoden    **Serial:** **05271**  **Model:** Cardiolife  **Barcode:** 200700001 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** B| BRAUN    **Serial:** **284070**  **Model:** Perfusor space  **Barcode:** 200700002 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **01\12\1801\0388**  **Model:** Dixion.ecg1012  **Barcode:** 200700003 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **01\12\1801\0389**  **Model:** Dixion.ecg1012  **Barcode:** 200700004 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1079**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700005 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1077**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700006 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1109**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700007 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1107**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700008 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1102**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700009 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** GAMBRO    **Serial:** **FX026135**  **Model:** Artis physio  **Barcode:** 200700010 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** GAMBRO    **Serial:** **FX026136**  **Model:** Artis physio  **Barcode:** 200700011 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius medical care    **Serial:** **9XSE2514**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700012 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius medical care    **Serial:** **9XSE2533**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700013 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius medical care    **Serial:** **9XSE2519**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700014 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700015 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700016 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700017 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700018 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700019 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** B| BRAUN    **Serial:** **284097**  **Model:** Perfusor space  **Barcode:** 200700020 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** B| BRAUN    **Serial:** **284341**  **Model:** Perfusor space  **Barcode:** 200700021 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700022 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1113**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700023 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius medical care    **Serial:** **9XSE2527**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700024 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius medical care    **Serial:** **9XSE2510**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700025 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius medical care    **Serial:** **9XSE2528**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700026 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700027 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion    **Serial:** **05\27\1801\1090**  **Model:** Dixion storm DS7  **Barcode:** 200700028 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** B| BRAUN    **Serial:** **284382**  **Model:** Perfusor space  **Barcode:** 200700029 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Water Treatment Unit  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Granumix    **Serial:** **857S0894**  **Model:** Granumix 507S  **Barcode:** 200700030 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **SN19200143**  **Model:** Mobile diagnost M50  **Barcode:** 200700031 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111672**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700032 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111673**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700033 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111669**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700034 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182452\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700035 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182428\ASF**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700036 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182415\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700037 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135167831**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700038 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135224896**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700039 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1739**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700040 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1732**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700041 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1720**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700042 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2405**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700043 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Schiller    **Serial:** **070-12262**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700045 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111667**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700046 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111691**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700047 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111650**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700048 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182408\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700049 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182424\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700050 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **[ihd**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700051 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182430\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700052 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2416**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700053 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2408**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700054 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **TV01405054D**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700055 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1751**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700056 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1748**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700057 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1752**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700058 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111670**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700059 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **182433\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700060 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **1738**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700061 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **US71514672**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200700062 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Codan Argus AG    **Serial:** **10012890**  **Model:** Argus 707V  **Barcode:** 200700063 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Codan Argus AG    **Serial:** **10012928**  **Model:** Argus 707V  **Barcode:** 200700064 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Codan Argus AG    **Serial:** **10012891**  **Model:** Argus 707V  **Barcode:** 200700065 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Codan Argus AG    **Serial:** **10012914**  **Model:** Argus 707V  **Barcode:** 200700066 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Codan Argus AG    **Serial:** **10012896**  **Model:** Argus 707V  **Barcode:** 200700067 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135224869**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700068 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1357-110123**  **Model:** ultraView SL3800  **Barcode:** 200700069 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Intermedical    **Serial:** **0705cs142**  **Model:** MR300  **Barcode:** 200700070 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109695**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700071 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109741**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700072 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109688**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700073 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Schiller    **Serial:** **070.12252**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700074 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Schiller    **Serial:** **070.12266**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700075 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE    **Serial:** **101179906**  **Model:** cardioserv  **Barcode:** 200700076 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135223331**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700077 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **24452994**  **Model:** Injectomat Agilia SP  **Barcode:** 200700078 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109685**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700079 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **N\A**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700080 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **N\A**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700081 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **N\A**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700082 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2409**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700083 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2019**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700084 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2020**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700085 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2021**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700086 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109690**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700087 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109692**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700088 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109691**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700089 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109696**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700090 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109683**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700091 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700092 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **N\A**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700093 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Malvestio    **Serial:** **N\A**  **Model:** Art.346760H  **Barcode:** 200700094 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** BMA    **Serial:** **N\A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700095 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Hillroom    **Serial:** **N\A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700096 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **24453040**  **Model:** Injectomat Agilia SP  **Barcode:** 200700097 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **018090\19921585**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700098 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **US41412123**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200700099 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide    **Serial:** **2419**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700100 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109702**  **Model:** ultraView SL3800  **Barcode:** 200700101 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-109742**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700102 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **5N20647E**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700103 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN29359S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700104 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60727S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700105 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60725S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700106 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60722S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700107 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60720S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700108 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60723S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700109 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60721S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700110 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60726S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700111 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **24453055**  **Model:** Injectomat Agilia SP  **Barcode:** 200700113 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135167886**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700114 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** AEONMED    **Serial:** **N\A**  **Model:** shangrila 590  **Barcode:** 200700115 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **5N20641e**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700116 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60719S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700117 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Top    **Serial:** **FN60724S**  **Model:** Top3300  **Barcode:** 200700118 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19866381**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700119 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19866363**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700120 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19866384**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700121 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19689073**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700122 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19866359**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700123 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19866350**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700124 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027290\20370613**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700125 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **TV014050556**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700126 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **018090\19921591**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700127 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **018090\19952115**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700128 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135224897**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700129 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CT Scanning Systems  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الأشعة المقطعية 1  **Manufacture:** TOSHIBA    **Serial:** **4CB12Y2054**  **Model:** TSX-301A  **Barcode:** 200700130 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الأشعة المقطعية 1  **Manufacture:** KONICA    **Serial:** **9937235**  **Model:** DRYPRO 873  **Barcode:** 200700131 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الأشعة المقطعية 1  **Manufacture:** Stellant    **Serial:** **3014226604721**  **Model:** Medrad  **Barcode:** 200700132 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة المقطعية 1  **Manufacture:** cardiac trigger monitor3000    **Serial:** **1102253**  **Model:** IVY medical system .  **Barcode:** 200700133 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الماموجرام  **Manufacture:** TOSHIBA    **Serial:** **w7c1882026**  **Model:** aplio500  **Barcode:** 200700134 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الماموجرام  **Manufacture:** Bayer    **Serial:** **S82585**  **Model:** medrad salient  **Barcode:** 200700136 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Mammographic Radiographic Systems  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الماموجرام  **Manufacture:** GE    **Serial:** **692004BU5**  **Model:** 5144816  **Barcode:** 200700137 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **USN15D0281**  **Model:** Affiniti 50G  **Barcode:** 200700138 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** PHYSO-CONTROL    **Serial:** **9711328**  **Model:** LIFEPAK  **Barcode:** 200700139 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Brightfield  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **7A41612**  **Model:** RX43  **Barcode:** 200700142 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Brightfield  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **6L42482**  **Model:** RX43  **Barcode:** 200700143 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Brightfield  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **9H03052**  **Model:** CX31  **Barcode:** 200700144 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Hematology, Cell-Counting, Automated  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** SYSMEX    **Serial:** **F9140**  **Model:** CA1500  **Barcode:** 200700145 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Hematology, Cell-Counting, Automated  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** SYSMEX    **Serial:** **A16497**  **Model:** XN-10  **Barcode:** 200700146 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Body Fluid, Electrolyte, General  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** (SRE)Analytical systems alifax    **Serial:** **T13592**  **Model:** ETL  **Barcode:** 200700148 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Hematology, Cell-Counting, Automated  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** SYSMEX    **Serial:** **A8269**  **Model:** CA1500  **Barcode:** 200700149 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** Thermo Scientific    **Serial:** **722116030308**  **Model:** SL8  **Barcode:** 200700150 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Mitsubishi    **Serial:** **1112B148**  **Model:** Path fast  **Barcode:** 200700151 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Thermo Scientific    **Serial:** **41977918**  **Model:** heraus megafuge40  **Barcode:** 200700152 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Clinical Chemistry, Automated  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** BECKMAN COULTER    **Serial:** **2015033921**  **Model:** AU680  **Barcode:** 200700153 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Body Fluid, Electrolyte, General  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Tekno    **Serial:** **0218604**  **Model:** Stax-6  **Barcode:** 200700155 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refrigirators, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Fricool    **Serial:** **N\A**  **Model:** F-040  **Barcode:** 200700157 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refrigirators, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Fricool    **Serial:** **N\A**  **Model:** F-040  **Barcode:** 200700158 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights Surgical, Mobile  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Martin    **Serial:** **N\A**  **Model:** ML50L  **Barcode:** 200700159 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Examination  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** ZEISS    **Serial:** **205005**  **Model:** universal S3  **Barcode:** 200700160 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Datex Ohmeda    **Serial:** **APHS00126**  **Model:** Aspireview  **Barcode:** 200700161 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SEW13193052HA**  **Model:** Carespacemonitor B65  **Barcode:** 200700161-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Penlon    **Serial:** **CM-33130391**  **Model:** SPM5  **Barcode:** 200700163 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** STERIS    **Serial:** **201500**  **Model:** EASY MAX  **Barcode:** 200700164 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Martin    **Serial:** **ME4000800017464**  **Model:** ME 400  **Barcode:** 200700165 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Tekno    **Serial:** **932096**  **Model:** Cam3100HD  **Barcode:** 200700167 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** NDS    **Serial:** **15-259633**  **Model:** Endovue  **Barcode:** 200700167-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Insufflators, Laparoscopic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Tekno    **Serial:** **MF51643005**  **Model:** FLow30  **Barcode:** 200700167-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Tekno    **Serial:** **T770E-05\15**  **Model:** Tom41pro  **Barcode:** 200700173 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Datex Ohmeda    **Serial:** **ANBS00540**  **Model:** Avance  **Barcode:** 200700174 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SED13027432GA**  **Model:** carescape D19KT  **Barcode:** 200700174-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **12374**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700176 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **12401**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700177 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Sources Fiberoptic Flexible Endoscopic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Tekno    **Serial:** **95015**  **Model:** light led 3000  **Barcode:** 200700177-3 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** N/A    **Serial:** **2026**  **Model:** 3MOSHD  **Barcode:** 200700177-4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Tekno    **Serial:** **1507ee0540\754-3610**  **Model:** lappump  **Barcode:** 200700177-5 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **12323**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700178 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **12347**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700179 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **12394**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700180 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Datex Ohmeda    **Serial:** **ANBQ02024**  **Model:** Avance  **Barcode:** 200700181 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** GE    **Serial:** **DTL331J0031**  **Model:** carescape D19KT  **Barcode:** 200700181-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Siemens    **Serial:** **SED13027433GA**  **Model:** SC7000  **Barcode:** 200700183 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **IDGR4330**  **Model:** 20210020  **Barcode:** 200700184 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** Martin    **Serial:** **ME4000800017461**  **Model:** ME 400  **Barcode:** 200700186 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **7963226**  **Model:** Visera pro  **Barcode:** 200700187 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** sony    **Serial:** **2008565**  **Model:** LMD-1950MD  **Barcode:** 200700187-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Sources Fiberoptic Flexible Endoscopic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **7906447**  **Model:** ClV-S40  **Barcode:** 200700187-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Insufflators, Laparoscopic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **e900249**  **Model:** Uhi-3  **Barcode:** 200700187-3 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** OLYMPUS    **Serial:** **7917024**  **Model:** 1080\50ipal  **Barcode:** 200700187-4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **N7309019**  **Model:** KH171  **Barcode:** 200700192 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **N7309042**  **Model:** KH171  **Barcode:** 200700193 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **N7309009**  **Model:** KH171  **Barcode:** 200700194 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 1 / غرفة 4  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **N7309018**  **Model:** KH171  **Barcode:** 200700195 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** Qstau.s.coop    **Serial:** **2013\20024832**  **Model:** Bexen  **Barcode:** 200700198 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SNE16450244HA**  **Model:** carespacemonitor B45  **Barcode:** 200700199 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SNE16450261HA**  **Model:** carespacemonitor B45  **Barcode:** 200700200 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SEW11141029HA**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700201 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SEW14073495HA**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700202 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights Surgical, Mobile  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** N/A    **Serial:** **N\A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700203 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** siterlen maquet    **Serial:** **362**  **Model:** 1130.02B  **Barcode:** 200700204 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Operating, Surgical  **Department:** عمليات 1 / الافاقة  **Manufacture:** Moller-wedel    **Serial:** **1073**  **Model:** FS3000  **Barcode:** 200700205 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** GE Datex ohmeda    **Serial:** **APKT00264**  **Model:** Avance CS2  **Barcode:** 200700207 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SEW14073479HA**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700207-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** PHYSO-CONTROL    **Serial:** **42137702**  **Model:** LIFEPACK 20E  **Barcode:** 200700209 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **12328**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700210 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Trumpf    **Serial:** **102024647**  **Model:** Mars  **Barcode:** 200700211 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Operating, Surgical  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Haag-streitsurgical    **Serial:** **1006**  **Model:** HSHi-R1000  **Barcode:** 200700212 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** C-Arm Radiographic/Fluoroscopic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Ziehm    **Serial:** **10567**  **Model:** VisionR  **Barcode:** 200700213 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Saws, Surgical, Bone, Electric  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Medtronic    **Serial:** **NTC59044**  **Model:** IPC  **Barcode:** 200700214 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Medtronic    **Serial:** **13J1034**  **Model:** legend EHS  **Barcode:** 200700215 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Medtronic    **Serial:** **AD03**  **Model:** legend  **Barcode:** 200700216 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, power supply/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **13004L**  **Model:** WconRack 2  **Barcode:** 200700217 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **B4ID10078**  **Model:** HD  **Barcode:** 200700217-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **B4ID10037**  **Model:** HD  **Barcode:** 200700217-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **RV2726**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700217-3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **RV2729**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700217-4 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **PV838947-H**  **Model:** H3-Z  **Barcode:** 200700222 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **13002E**  **Model:** WconRack 3  **Barcode:** 200700222-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Sources Fiberoptic Flexible Endoscopic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **SV0696246**  **Model:** 20133120  **Barcode:** 200700222-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **PV714938-P**  **Model:** 22201020  **Barcode:** 200700222-3 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **oVo1433**  **Model:** clearvision II 40334  **Barcode:** 200700222-4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** EMED    **Serial:** **500416**  **Model:** spectrum  **Barcode:** 200700227 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights Surgical, General  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** surgiris    **Serial:** **E.14.06.0923**  **Model:** X2V  **Barcode:** 200700228 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights Surgical, General  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** surgiris    **Serial:** **E.14.06.0926**  **Model:** X2  **Barcode:** 200700228-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Camera/Control  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** surgiris    **Serial:** **B.14.07.0189**  **Model:** sony HD  **Barcode:** 200700228-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Phacoemulsification Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Geuder    **Serial:** **S3-0629418**  **Model:** MegatronS3  **Barcode:** 200700231 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** GE Datex ohmeda    **Serial:** **APHS00127**  **Model:** Aspireview  **Barcode:** 200700233 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SEW13213622HA**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700233-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** imaxeon    **Serial:** **A72127**  **Model:** Avidia  **Barcode:** 200700235 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **YT758120-P**  **Model:** image IS H3-linkTC30  **Barcode:** 200700236 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** sony    **Serial:** **3208565S**  **Model:** LMD-2110MD  **Barcode:** 200700236-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **UT5296**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700236-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Sources Fiberoptic Flexible Endoscopic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **yt5316**  **Model:** lednova150  **Barcode:** 200700236-3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Video Recorder  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **XT756984-P**  **Model:** image IS H3-connect  **Barcode:** 200700236-4 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Arthroscopic Shaver Systems  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **WT3688**  **Model:** 28723020  **Barcode:** 200700236-5 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Arthropump  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **BA01944**  **Model:** 28330020  **Barcode:** 200700236-6 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** DVD Recorders  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **KSD12159**  **Model:** WD200  **Barcode:** 200700236-7 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **XT881166-H**  **Model:** S  **Barcode:** 200700236-8 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Shaver Systems  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ    **Serial:** **SQ5785**  **Model:** 28200DX  **Barcode:** 200700236-9 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** ERBE    **Serial:** **736CP**  **Model:** erbokryo co  **Barcode:** 200700246 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasonic Aspiration System  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** CusaExcel+    **Serial:** **HGa1404803IE**  **Model:** integra  **Barcode:** 200700247 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasonic Aspiration System  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Valley Lab    **Serial:** **CG3822**  **Model:** cusa  **Barcode:** 200700248 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Harmonic Device  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** lotus orion    **Serial:** **208**  **Model:** LG-B  **Barcode:** 200700249 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Surgical Navigation System/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** Medtronic    **Serial:** **N04062885**  **Model:** stealthstation S7  **Barcode:** 200700250 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cardiac Mapping System  **Department:** عمليات 2 / غرفة 3  **Manufacture:** thermosolutions    **Serial:** **B15H110015**  **Model:** HT-2000  **Barcode:** 200700251 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / الافاقة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111656**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700252 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / الافاقة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111658**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700253 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / الافاقة  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111674**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700254 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 2 / الافاقة  **Manufacture:** PHYSO-CONTROL    **Serial:** **42137362**  **Model:** LIFEPACK 20E  **Barcode:** 200700255 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights Surgical, Mobile  **Department:** عمليات 2 / الافاقة  **Manufacture:** medical GMBH&co.kg    **Serial:** **100000000064565**  **Model:** sim-led4500  **Barcode:** 200700256 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Schiller    **Serial:** **070.12257**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700257 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** BTL    **Serial:** **073P-B-01345**  **Model:** BTL-08 MT plus ecg  **Barcode:** 200700258 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** BTL    **Serial:** **071D-B-01354**  **Model:** BTL-08 SD ecg  **Barcode:** 200700259 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** METRAX    **Serial:** **73503004413**  **Model:** primedic  **Barcode:** 200700260 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Progetti    **Serial:** **RL-11020327**  **Model:** Rescuelife  **Barcode:** 200700261 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Mindray    **Serial:** **W-8C104219**  **Model:** PM9000  **Barcode:** 200700262 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Mindray    **Serial:** **W-8C104223**  **Model:** PM9000  **Barcode:** 200700263 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Mindray    **Serial:** **AQ-8C119858**  **Model:** Mec-1000  **Barcode:** 200700264 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Mindray    **Serial:** **AQ-8C119853**  **Model:** Mec-1000  **Barcode:** 200700265 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Mindray    **Serial:** **AQ-8C119864**  **Model:** Mec-1000  **Barcode:** 200700266 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SK415391098HA**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700267 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **0137826\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700268 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Global tech    **Serial:** **09110101494**  **Model:** ECG-D32  **Barcode:** 200700269 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **NT61219051**  **Model:** KH191  **Barcode:** 200700270 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **NT61219052**  **Model:** KH191  **Barcode:** 200700271 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** K-MED    **Serial:** **NT61219114**  **Model:** KH191  **Barcode:** 200700272 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027390\19689023**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700273 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **018090\20553100**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700274 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700275 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700276 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700277 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700278 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700279 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Local    **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700280 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** cardiac trigger monitor3000    **Serial:** **0905056**  **Model:** IVY medical system .  **Barcode:** 200700282 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** caresteam    **Serial:** **59580477**  **Model:** DryView5950  **Barcode:** 200700283 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** GE Datex ohmeda    **Serial:** **106346**  **Model:** Avance CS2  **Barcode:** 200700284 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** 3A    **Serial:** **0143773\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700285 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **US41412122**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200700286 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** MEDRAD    **Serial:** **31291**  **Model:** markVproVis  **Barcode:** 200700288 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA    **Serial:** **N\A**  **Model:** intelect  **Barcode:** 200700289 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA    **Serial:** **N\A**  **Model:** intelect  **Barcode:** 200700290 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Traction Units  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة الجيم  **Manufacture:** CHATANOOGA    **Serial:** **T1819**  **Model:** Trutac  **Barcode:** 200700291 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA    **Serial:** **N\A**  **Model:** vectraGenisys  **Barcode:** 200700292 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stimulators, Muscle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI03030213N**  **Model:** 8400 magetomed  **Barcode:** 200700293 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stimulators, Muscle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI02320213N**  **Model:** THERSPIC 9200  **Barcode:** 200700295 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stimulators, Muscle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI02350213N**  **Model:** THERSPIC 9200  **Barcode:** 200700296 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stimulators, Muscle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI05330411N**  **Model:** THERSPIC 9200  **Barcode:** 200700297 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stimulators, Muscle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI0534041N**  **Model:** THERSPIC 9200  **Barcode:** 200700298 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vacuum Therapy Machine  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI02930213**  **Model:** Vacuumed  **Barcode:** 200700300 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vacuum Therapy Machine  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI02970213**  **Model:** Vacuumed  **Barcode:** 200700301 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vacuum Therapy Machine  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI02940213**  **Model:** Vacuumed  **Barcode:** 200700302 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vacuum Therapy Machine  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** EME    **Serial:** **MI02950213**  **Model:** Vacuumed  **Barcode:** 200700303 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma    **Serial:** **US061456**  **Model:** US13  **Barcode:** 200700304 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة القياسات  **Manufacture:** Cosmo gamma    **Serial:** **US061455**  **Model:** US13  **Barcode:** 200700305 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma    **Serial:** **US061451**  **Model:** US13  **Barcode:** 200700306 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma    **Serial:** **US061453**  **Model:** US13  **Barcode:** 200700307 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma    **Serial:** **US061452**  **Model:** US13  **Barcode:** 200700308 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryotherapy Unit  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** cryoAir    **Serial:** **1350101889**  **Model:** mecotec  **Barcode:** 200700310 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma    **Serial:** **TP04121**  **Model:** THERMO PRESS  **Barcode:** 200700311 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ergometers, Bicycle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة الجيم  **Manufacture:** BH    **Serial:** **N\A**  **Model:** inspirit  **Barcode:** 200700313 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** GE    **Serial:** **500048SU7**  **Model:** LOGIQ P7  **Barcode:** 200700314 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135279485**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700315 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135277171**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700316 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135224902**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700317 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135224821**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700318 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135223417**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700319 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135225432**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700320 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135277111**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700321 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135223312**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700322 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135223409**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700323 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135277093**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700324 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135224844**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700325 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135277189**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700326 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Care fusion    **Serial:** **135219986**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700327 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** fresenius vial    **Serial:** **016092\21249393**  **Model:** pilot A2 IS2  **Barcode:** 200700328 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** fresenius vial    **Serial:** **016092\21249396**  **Model:** pilot A2 IS3  **Barcode:** 200700329 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال /الاستقبال  **Manufacture:** fresenius vial    **Serial:** **016092\21249397**  **Model:** pilot A2 IS4  **Barcode:** 200700330 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Ralco    **Serial:** **T8843**  **Model:** easyslides  **Barcode:** 200700331 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** fresenius vial    **Serial:** **016092\20463233**  **Model:** pilot A2 IS2  **Barcode:** 200700332 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** fresenius vial    **Serial:** **016092\21249398**  **Model:** pilot A2 IS2  **Barcode:** 200700333 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Codan Argus AG    **Serial:** **2598935**  **Model:** Argus 707V  **Barcode:** 200700334 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027290\21248734**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700338 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius    **Serial:** **027290\21248735**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200700339 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Blood Gas/pH/Electrolyte/Metabolite  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Instrumentation Laboratory    **Serial:** **14037468**  **Model:** GEM Premier 4000  **Barcode:** 200700340 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units, Blood/Solution  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Barkey    **Serial:** **2904714**  **Model:** S line  **Barcode:** 200700341 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111676**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700342 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111680**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700343 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111686**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700344 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111679**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700345 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs    **Serial:** **1387-111683**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700346 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Drager    **Serial:** **EM10197**  **Model:** TI500-IC  **Barcode:** 200700347 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ATMOS    **Serial:** **24x1248**  **Model:** Rabee incui  **Barcode:** 200700348 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ATMOS    **Serial:** **24x1347**  **Model:** Rabee incui  **Barcode:** 200700349 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ATMOS    **Serial:** **24x1350**  **Model:** Rabee incui  **Barcode:** 200700350 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ATMOS    **Serial:** **24x1241**  **Model:** Rabee incui  **Barcode:** 200700351 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Mobile  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ATMOS    **Serial:** **24x1244**  **Model:** Rabee incui  **Barcode:** 200700352 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Drager    **Serial:** **ASFN-0027**  **Model:** Babylog8000plus  **Barcode:** 200700353 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Drager    **Serial:** **ASFN-0026**  **Model:** Babylog8000plus  **Barcode:** 200700354 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Blue pad    **Serial:** **180480155**  **Model:** BBP-2000B  **Barcode:** 200700355 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fisher & Paykel    **Serial:** **141120001072**  **Model:** cosycoT  **Barcode:** 200700357 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fisher & Paykel    **Serial:** **141120001073**  **Model:** cosycoT  **Barcode:** 200700358 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** novos    **Serial:** **BS-1102-722**  **Model:** Bilisphere 360  **Barcode:** 200700359 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Schiller    **Serial:** **070.12331**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700360 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** GE Datex ohmeda    **Serial:** **APKU02674**  **Model:** Avance CS2  **Barcode:** 200700361 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** GE    **Serial:** **SK415391096HA**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700361-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** GE    **Serial:** **070460214**  **Model:** carescape monitor B6  **Barcode:** 200700361-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 1  **Manufacture:** fundus    **Serial:** **1618700124**  **Model:** VX-10X  **Barcode:** 200700364 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 1  **Manufacture:** Haag-Streit International    **Serial:** **00907**  **Model:** LS-900  **Barcode:** 200700365 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 1  **Manufacture:** Optopol    **Serial:** **185\J**  **Model:** PTS1000  **Barcode:** 200700366 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 1  **Manufacture:** Topcon    **Serial:** **4265433**  **Model:** RM-8900  **Barcode:** 200700367 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 3  **Manufacture:** KEELER    **Serial:** **00738**  **Model:** 40-H  **Barcode:** 200700368 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 3  **Manufacture:** Topcon    **Serial:** **1575704**  **Model:** CT-80  **Barcode:** 200700369 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Projectors, Chart, Eye  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 1  **Manufacture:** Righton    **Serial:** **052828**  **Model:** NP-3S  **Barcode:** 200700370 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmoscopes, Indirect  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** KEELER    **Serial:** **44879**  **Model:** vantage plus  **Barcode:** 200700371 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 4  **Manufacture:** Righton    **Serial:** **3700163**  **Model:** RV-II  **Barcode:** 200700372 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Fixation Units  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** visionix    **Serial:** **1029-1064**  **Model:** riuntioftal mico  **Barcode:** 200700373 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lensometers, Automated  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 1  **Manufacture:** Righton    **Serial:** **4600025**  **Model:** ALM-Zero  **Barcode:** 200700374 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 2  **Manufacture:** Righton    **Serial:** **4200144**  **Model:** RV-control box  **Barcode:** 200700375 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 4  **Manufacture:** Topcon    **Serial:** **1575701**  **Model:** CT-80  **Barcode:** 200700376 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 3  **Manufacture:** KEELER    **Serial:** **00740**  **Model:** 40-H  **Barcode:** 200700377 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Projectors, Chart, Eye  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **052826**  **Model:** NP-3S  **Barcode:** 200700379 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **3700161**  **Model:** RV-II  **Barcode:** 200700380 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Fixation Units  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** visionix  **Serial:** **1030-1064**  **Model:** riuntioftal mico  **Barcode:** 200700381 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lensometers, Automated  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 2  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **4600021**  **Model:** ALM-Zero  **Barcode:** 200700382 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 3  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **4200145**  **Model:** RV-control box  **Barcode:** 200700383 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **1575689**  **Model:** CT-80  **Barcode:** 200700384 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 4  **Manufacture:** KEELER  **Serial:** **00741**  **Model:** 40-H  **Barcode:** 200700385 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 4  **Manufacture:** Nidek  **Serial:** **334062**  **Model:** ARK-510A  **Barcode:** 200700386 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Projectors, Chart, Eye  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **052825**  **Model:** NP-3S  **Barcode:** 200700387 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Fixation Units  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** visionix  **Serial:** **1031-1064**  **Model:** riuntioftal mico  **Barcode:** 200700388 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lensometers, Automated  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 3  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **4600022**  **Model:** ALM-Zero  **Barcode:** 200700389 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **4200146**  **Model:** RV-control box  **Barcode:** 200700390 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **1575703**  **Model:** CT-80  **Barcode:** 200700391 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 4  **Manufacture:** KEELER  **Serial:** **00742**  **Model:** 40-H  **Barcode:** 200700392 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **4265305**  **Model:** RM-8900  **Barcode:** 200700393 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Projectors, Chart, Eye  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **052827**  **Model:** NP-3S  **Barcode:** 200700394 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **3700160**  **Model:** RV-II  **Barcode:** 200700395 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Fixation Units  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** visionix  **Serial:** **1028-1064**  **Model:** riuntioftal mico  **Barcode:** 200700396 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lensometers, Automated  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة الرمد 4  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **4600023**  **Model:** ALM-Zero  **Barcode:** 200700397 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **4200143**  **Model:** RV-control box  **Barcode:** 200700398 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** ADEC  **Serial:** **F544932**  **Model:** PERFORMER 8000  **Barcode:** 200700399 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** ADEC  **Serial:** **13I39024**  **Model:** PERFORMER 8000  **Barcode:** 200700401 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** ADEC  **Serial:** **14A77506**  **Model:** PERFORMER 8000  **Barcode:** 200700402 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** ADEC  **Serial:** **F544930**  **Model:** PERFORMER 8000  **Barcode:** 200700403 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 2  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0409**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700404 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 3  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0402**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700405 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 4  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0405**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700406 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 5  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0407**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700407 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة تركيبات الاسنان  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0403**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700408 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة تركيبات الاسنان  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0404**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700409 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 8  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0410**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700410 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 9  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0406**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700411 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 1  **Manufacture:** Anthos  **Serial:** **71BP0408**  **Model:** A3 plus internationa  **Barcode:** 200700412 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Amalgamators  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 8  **Manufacture:** 3M ESPE  **Serial:** **940036049118**  **Model:** Capmix  **Barcode:** 200700413 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Amalgamators  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 3  **Manufacture:** 3M ESPE  **Serial:** **940036040105**  **Model:** Capmix  **Barcode:** 200700414 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Amalgamators  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 5  **Manufacture:** 3M ESPE  **Serial:** **940036040104**  **Model:** Capmix  **Barcode:** 200700415 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Amalgamators  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 9  **Manufacture:** 3M ESPE  **Serial:** **940036040121**  **Model:** Capmix  **Barcode:** 200700416 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Amalgamators  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** 3M ESPE  **Serial:** **940036040113**  **Model:** Capmix  **Barcode:** 200700417 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Amalgamators  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** GD  **Serial:** **4007E**  **Model:** Mix2000  **Barcode:** 200700418 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **JB104629**  **Model:** DAC Universal  **Barcode:** 200700419 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **0226446**  **Model:** DAC Universal  **Barcode:** 200700420 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **0226383**  **Model:** DAC Universal  **Barcode:** 200700421 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **0226434**  **Model:** DAC Universal  **Barcode:** 200700422 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **JB104628**  **Model:** DAC Universal  **Barcode:** 200700423 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Manfredi  **Serial:** **B23M-14135**  **Model:** B23M  **Barcode:** 200700424 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Autoclave, Laboratory, Thermocycling  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** EVO  **Serial:** **47942**  **Model:** Euro B Evo  **Barcode:** 200700425 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** X-MIND  **Serial:** **D25073**  **Model:** satelec action  **Barcode:** 200700426 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 4  **Manufacture:** X-MIND  **Serial:** **D25070**  **Model:** satelec action  **Barcode:** 200700427 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 4  **Manufacture:** Blue X  **Serial:** **2710AA1141**  **Model:** Intra OS 71  **Barcode:** 200700428 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 2  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00024**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700429 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 3  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00018**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700430 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00017**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700431 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 5  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00023**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700432 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 4  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00020**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700433 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 8  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00019**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700434 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 9  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00022**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700435 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 1  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/00025**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200700436 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / غرفة 5  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4553**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200700437 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4645**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200700438 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4494**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200700439 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4508**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200700440 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4552**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200700441 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4646**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200700442 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2521**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700443 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2512**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700444 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2517**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700445 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2526**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700446 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2525**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700447 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2524**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700448 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2530**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700449 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2513**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700450 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2509**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700451 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2520**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700452 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2511**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700453 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2529**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700454 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2532**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700455 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2531**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700456 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9XSE2523**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200700457 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11098**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700458 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/10196**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700459 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11103**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700460 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/10188**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700461 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11110**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700462 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11100**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700463 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11112**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700464 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11105**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700465 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11086**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700466 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11084**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700467 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11111**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700468 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11085**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700469 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/180/11081**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200700470 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** DELL  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700471 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **05254**  **Model:** TEC-5621  **Barcode:** 200700472 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **01/12/1801/0390**  **Model:** ECG1012  **Barcode:** 200700473 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700474 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700475 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700476 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700477 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700478 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700479 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700480 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700481 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700482 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700483 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700484 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700485 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الرابع / قسم الغسيل الكلوى الصناعى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700486 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111642**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700487 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111587**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700488 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111668**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700489 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111677**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700490 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111682**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700491 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111664**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700492 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111660**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700493 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111657**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700494 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111687**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700495 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **5397340661**  **Model:** Infinity Vista XL  **Barcode:** 200700496 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111692**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700497 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111659**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700498 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **5516421277**  **Model:** Infinity Vista  **Barcode:** 200700499 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **5398272162**  **Model:** Infinity Vista XL  **Barcode:** 200700500 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112116**  **Model:** ultraView SL3800  **Barcode:** 200700501 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1721**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700502 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1727**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700503 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1729**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700504 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1734**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700505 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1747**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700506 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1724**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700507 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1746**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700508 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **2083**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700509 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1735**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700510 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1725**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700511 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1749**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700512 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1731**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700513 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2422**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700514 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2420**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700515 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2403**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700516 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2418**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700517 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2402**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700518 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2411**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700519 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2413**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700520 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2406**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700521 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **TV01405017B**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700522 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **TV01405054F**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700523 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **TV014050558**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700524 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **TV014050174**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700525 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **ARSE-0297**  **Model:** Evita 2 dura  **Barcode:** 200700526 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **ARSE-0296**  **Model:** Evita 2 dura  **Barcode:** 200700527 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **ARSE-0175**  **Model:** Evita 2 dura  **Barcode:** 200700528 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** AEONMED  **Serial:** **SL50E0807021**  **Model:** shangrila 510  **Barcode:** 200700529 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Intra-Aortic Balloon Pump  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **CA246295E4**  **Model:** Cardio serve hybrid  **Barcode:** 200700530 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Intra-Aortic Balloon Pump  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **CA237950K3**  **Model:** Cardio serve hybrid  **Barcode:** 200700531 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Intra-Aortic Balloon Pump  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **CA245031D4**  **Model:** Cardio serve hybrid  **Barcode:** 200700532 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US71514667**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200700533 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US71514674**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200700535 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135223331**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700536 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135224864**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700537 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135219981**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700538 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135225394**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700539 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135224837**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700540 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018190/20760575**  **Model:** Injectomat Agilia MC  **Barcode:** 200700541 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018190/20553101**  **Model:** Injectomat Agilia MC  **Barcode:** 200700542 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501744197**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200700543 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501744210**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200700544 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501746798**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200700545 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501698347**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200700546 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182447**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700547 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182432**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700548 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182448**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700549 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182438**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700550 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182436\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700551 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182435**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700552 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Ralco  **Serial:** **14/116**  **Model:** 125/300HF/AR  **Barcode:** 200700553 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Ralco  **Serial:** **T8135**  **Model:** Roller 30  **Barcode:** 200700554 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GE  **Serial:** **200571US0**  **Model:** Vivid S5  **Barcode:** 200700555 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GE  **Serial:** **VE97982**  **Model:** VIVID E9  **Barcode:** 200700556 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12249**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700557 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12242**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700558 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** BTL  **Serial:** **073P-B-01359**  **Model:** BTL 08  **Barcode:** 200700559 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Massage Machines, Physical Therapy  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة الجيم  **Manufacture:** Thrive  **Serial:** **NA**  **Model:** 717W  **Barcode:** 200700560 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Blood Gas/pH/Electrolyte/Metabolite  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GEM  **Serial:** **23400**  **Model:** Premier 8000  **Barcode:** 200700561 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Blood Gas/pH/Electrolyte/Metabolite  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GEM  **Serial:** **14037475**  **Model:** Premier 4000  **Barcode:** 200700562 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012909**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700563 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012927**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700564 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012918**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700565 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012913**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700566 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012888**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700567 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012895**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700568 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012931**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700569 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012893**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700570 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012903**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700571 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012937**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700572 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012936**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700573 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012900**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700574 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012899**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700575 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012922**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700576 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012934**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700577 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012938**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700578 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012923**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700579 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012939**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700580 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012892**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700581 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012904**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700582 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012898**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700583 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012930**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700584 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012929**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200700585 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12328**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700586 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة رسم القلب  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12248**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700587 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170270SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700588 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الفرز الطبى  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170242SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700589 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12264**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700591 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170310SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700594 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200700595 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515158**  **Model:** INfusia VP7  **Barcode:** 200700596 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515163**  **Model:** INfusia VP7  **Barcode:** 200700597 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **178168/ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700598 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** PHYSO-CONTROL  **Serial:** **9580046**  **Model:** LIFEPAK 9B  **Barcode:** 200700599 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Steam, Bulk  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** AMSCO  **Serial:** **0113700-04**  **Model:** E3043-1  **Barcode:** 200700603 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Plasma  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** ASP  **Serial:** **0101120352**  **Model:** Sterrad 100S  **Barcode:** 200700604 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Washers, Labware/Surgical Instrument  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** AMSCO  **Serial:** **3618890251**  **Model:** 570  **Barcode:** 200700605 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Washers, Labware/Surgical Instrument  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** AMSCO  **Serial:** **3618890252**  **Model:** 570  **Barcode:** 200700606 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sealers, Heat  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** Famos  **Serial:** **30140336**  **Model:** F108  **Barcode:** 200700607 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sealers, Heat  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** Famos  **Serial:** **30120800**  **Model:** F110D  **Barcode:** 200700608 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ovens, Forced-Air  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** AMSCO  **Serial:** **3618890281**  **Model:** 575  **Barcode:** 200700609 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **LP7050064**  **Model:** LOGIQ P7  **Barcode:** 200700610 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **500046SU7**  **Model:** LOGIQ P7  **Barcode:** 200700611 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة العادية 1  **Manufacture:** TOSHIBA  **Serial:** **G2C-1342055**  **Model:** MRAD-A50S  **Barcode:** 200700613 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة العادية 1  **Manufacture:** KONICA  **Serial:** **09225986**  **Model:** DRYPRO 832  **Barcode:** 200700614 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** العيادات الخارجية / قسم الاسنان / الاشعة  **Manufacture:** FUJIFILM  **Serial:** **66723822**  **Model:** DRYPIX 4000  **Barcode:** 200700615 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / قسم الاسنان / الاشعة  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **49635**  **Model:** ORTHOPHOS XO  **Barcode:** 200700616 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** Thermo Scientific  **Serial:** **722116030310**  **Model:** SL8  **Barcode:** 200700617 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Laboratory, Thermocycling  **Department:** المعمل المركزى / ميكروبيولوجي  **Manufacture:** BINDER  **Serial:** **02-30897**  **Model:** BD53  **Barcode:** 200700618 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Examination  **Department:** المعمل المركزى / ميكروبيولوجي  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **360037**  **Model:** CH2  **Barcode:** 200700619 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Examination  **Department:** المعمل المركزى / ميكروبيولوجي  **Manufacture:** TEOH  **Serial:** **000.3111.6206**  **Model:** SA3000  **Barcode:** 200700620 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laminar Air Flow Units  **Department:** المعمل المركزى / ميكروبيولوجي  **Manufacture:** TOP AIR  **Serial:** **BSC13A1576267**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700621 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Clinical Chemistry, Automated  **Department:** المعمل المركزى / ميكروبيولوجي  **Manufacture:** Thermo Scientific  **Serial:** **863000000326**  **Model:** INDIKD  **Barcode:** 200700622 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / طفيليات  **Manufacture:** Thermo Scientific  **Serial:** **722116030307**  **Model:** SL8  **Barcode:** 200700623 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Examination  **Department:** المعمل المركزى / طفيليات  **Manufacture:** BEL  **Serial:** **213109**  **Model:** B103T-PL  **Barcode:** 200700624 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ovens, Laboratory  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** memmert  **Serial:** **000306**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700625 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** TISSUE  **Serial:** **91060460**  **Model:** 4634  **Barcode:** 200700626 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** Thermo Scientific  **Serial:** **41405730**  **Model:** CL10  **Barcode:** 200700628 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ovens, Laboratory  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** memmert  **Serial:** **911498**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700629 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** SLEE medical  **Serial:** **G1160017**  **Model:** MPS/P  **Barcode:** 200700630 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors, cooler  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** SLEE medical  **Serial:** **I160037**  **Model:** MPS/C  **Barcode:** 200700630-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors, warmer  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** SLEE medical  **Serial:** **HA1160023**  **Model:** MPS/W  **Barcode:** 200700630-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** SLEE medical  **Serial:** **K160030**  **Model:** MTP  **Barcode:** 200700633 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cutters  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** SLEE medical  **Serial:** **A120040**  **Model:** CUT 4062  **Barcode:** 200700634 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Water Baths  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** SLEE medical  **Serial:** **M1150024**  **Model:** Slidetec WATER  **Barcode:** 200700635 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Examination  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **6M44656**  **Model:** BX43F  **Barcode:** 200700636 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Examination  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **6M446657**  **Model:** QX13  **Barcode:** 200700637 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1741**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700638 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1744**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700639 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1753**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700640 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** MALUESTIO  **Serial:** **1722**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700641 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111696**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700642 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111591**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700643 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111671**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700644 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111661**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700645 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1328-T00129**  **Model:** ultraView SL3800  **Barcode:** 200700646 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182454**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700647 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182450**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700648 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182410**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700649 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182429**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200700650 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135223391**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700651 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135224819**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700652 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135225403**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700653 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135223369**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200700654 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2407**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200700655 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **TV14050176**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200700656 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** GE  **Serial:** **ANBR00314**  **Model:** Datex Ohmeda  **Barcode:** 200700657 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** Penlon  **Serial:** **CM-33130388**  **Model:** SPM5  **Barcode:** 200700658 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **00267**  **Model:** alphastar 1132.01A1  **Barcode:** 200700659 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **12385**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700661 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **7249205**  **Model:** UES-40  **Barcode:** 200700662 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** CYRUS ACMI  **Serial:** **05031566**  **Model:** IDC-1500  **Barcode:** 200700663 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Qsatu  **Serial:** **201320024831**  **Model:** Bexen  **Barcode:** 200700664 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** C-Arm Radiographic/Fluoroscopic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** italray  **Serial:** **030564908**  **Model:** CARMEX-R  **Barcode:** 200700666 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tourniquets  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** PTS7000  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700667 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lithotripters, Extracorporeal, Electromechanical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** sphinx  **Serial:** **375**  **Model:** 30LITHO  **Barcode:** 200700668 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lithotripters, Pneumatic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** EMS  **Serial:** **381758**  **Model:** SH1347  **Barcode:** 200700669 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **49150**  **Model:** 20210030  **Barcode:** 200700670 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Source, Endoscopy  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **EO1312**  **Model:** 20133020  **Barcode:** 200700670-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **NX692114-P**  **Model:** 20213020  **Barcode:** 200700670-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RY779489-H**  **Model:** 20212032  **Barcode:** 200700670-3 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 1 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **08031566**  **Model:** SCSX19  **Barcode:** 200700670-4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** GE  **Serial:** **ANBS00539**  **Model:** Datex Ohmeda  **Barcode:** 200700675 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** Penlon  **Serial:** **CM33130388**  **Model:** SPM5  **Barcode:** 200700676 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **00264**  **Model:** alphastar 1132.01A1  **Barcode:** 200700677 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tourniquets  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** PTS7000  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700679 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tourniquets  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** PTS7000  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700680 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** C-Arm Radiographic/Fluoroscopic  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Ziehm  **Serial:** **10680**  **Model:** VisionR  **Barcode:** 200700681 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **12343**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700682 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** LED  **Serial:** **3460158137**  **Model:** SURTORON 400HB  **Barcode:** 200700683 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** عمليات 1 / غرفة 2  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **KF03140**  **Model:** Resuscitaire GSDTC2  **Barcode:** 200700684 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** GE  **Serial:** **ANBS00541**  **Model:** Datex Ohmeda  **Barcode:** 200700685 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **249**  **Model:** alphastar 1132.01A1  **Barcode:** 200700686 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **6384**  **Model:** KSKIPC30  **Barcode:** 200700688 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **12410**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700689 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lithotripters, Extracorporeal, Electromechanical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** Martin  **Serial:** **0800017474**  **Model:** ME 400  **Barcode:** 200700690 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lithotripters, Extracorporeal, Electromechanical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** EMED  **Serial:** **40379**  **Model:** ES 400  **Barcode:** 200700691 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lithotripters, Extracorporeal, Electromechanical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** COVIDIEN  **Serial:** **L15128076X**  **Model:** Vellylab LS10  **Barcode:** 200700692 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Harmonic Device  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** LOTUS  **Serial:** **151**  **Model:** LG-3  **Barcode:** 200700693 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **YU739721-P**  **Model:** 20213020  **Barcode:** 200700694 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **NT861399-H**  **Model:** H3-Z  **Barcode:** 200700694-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Source, Endoscopy  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RU0702765**  **Model:** 20133120  **Barcode:** 200700694-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** DVD Recorders  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **KSD11441**  **Model:** WD200  **Barcode:** 200700694-3 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **NT857**  **Model:** UI400  **Barcode:** 200700694-4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **YU13825**  **Model:** 26331020  **Barcode:** 200700694-5 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **C295YU064**  **Model:** KS70  **Barcode:** 200700694-6 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 1 / غرفة 3  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **ZY4809**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700694-7 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** GE  **Serial:** **APHS00125**  **Model:** Datex Ohmeda  **Barcode:** 200700702 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SEW14062887HA**  **Model:** P605  **Barcode:** 200700703 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** STERIS  **Serial:** **15759**  **Model:** EASY220  **Barcode:** 200700704 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** Heraeus  **Serial:** **0108024**  **Model:** HANAULUX 2004  **Barcode:** 200700705-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** LED  **Serial:** **3460098520**  **Model:** SURTORON 400HB  **Barcode:** 200700707 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** UNIVERSAL Zimar  **Serial:** **438178**  **Model:** PNEUMATIC  **Barcode:** 200700708 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** UNIVERSAL Zimar  **Serial:** **438174**  **Model:** PNEUMATIC  **Barcode:** 200700709 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic  **Department:** عمليات 1 / غرفة 5  **Manufacture:** UNIVERSAL Zimar  **Serial:** **438176**  **Model:** PNEUMATIC  **Barcode:** 200700710 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **1406.0908**  **Model:** X2  **Barcode:** 200700711 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **1406.0929**  **Model:** X2V  **Barcode:** 200700711-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Camera/Control  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **B.14.07.0187**  **Model:** camera sony HD  **Barcode:** 200700711-2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** GE  **Serial:** **APKT00263**  **Model:** Avance CS2  **Barcode:** 200700714 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SEW14073489HA**  **Model:** P650  **Barcode:** 200700714-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** Trumpf  **Serial:** **102034798**  **Model:** Mars  **Barcode:** 200700716 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** yuwell  **Serial:** **00113**  **Model:** 7A-23B  **Barcode:** 200700717 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** EMED  **Serial:** **500420**  **Model:** spectrum  **Barcode:** 200700719 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Circulatory Assist Heart-Lung Bypass Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **48E02674**  **Model:** S5  **Barcode:** 200700720 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Circulatory Assist Warming/Cooling Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **16S14576**  **Model:** 3T  **Barcode:** 200700720-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Blood-Flow Detectors  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** Veriq  **Serial:** **AM1486**  **Model:** VQ2111  **Barcode:** 200700722 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, power supply/Capsula  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **1304J**  **Model:** WCONRA CK2  **Barcode:** 200700723 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Server/Capsula  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **13002F**  **Model:** WCONRA CK3  **Barcode:** 200700723-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RV2678**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700723-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RV2677**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700723-3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **B41D10056**  **Model:** EG-MLA 26EKI  **Barcode:** 200700723-4 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 1  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **K3D10671**  **Model:** EG-MLA 26EKI  **Barcode:** 200700723-5 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** GE  **Serial:** **APKT00262**  **Model:** Avance CS2  **Barcode:** 200700729 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SEW14073477HA**  **Model:** P650  **Barcode:** 200700729-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **12411**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700731 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** Trumpf  **Serial:** **101920261**  **Model:** Mars  **Barcode:** 200700732 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **E1406.0924**  **Model:** X2  **Barcode:** 200700733 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **E1406.0930**  **Model:** X2V  **Barcode:** 200700733-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Camera/Control  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **B.14.07.0188**  **Model:** camera sony HD  **Barcode:** 200700733-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** LIFEPAK  **Serial:** **42137855**  **Model:** 20e  **Barcode:** 200700736 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, power supply/Capsula  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **13004K**  **Model:** WCONRA CK2  **Barcode:** 200700737 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Server/Capsula  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **130020**  **Model:** WCONRA CK3  **Barcode:** 200700737-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RV2679**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700737-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RV2671**  **Model:** 20090519  **Barcode:** 200700737-3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **B41D10070**  **Model:** EG-MLA 26EKI  **Barcode:** 200700737-4 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** عمليات 2 / غرفة 2  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **B41D10041**  **Model:** EG-MLA 26EKI  **Barcode:** 200700737-5 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmoscopes, Indirect  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ZEISS  **Serial:** **6214403324**  **Model:** S88  **Barcode:** 200700744 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **12390**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700745 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Blood Gas/pH/Electrolyte/Metabolite  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** GEM  **Serial:** **14037469**  **Model:** Premier 4000  **Barcode:** 200700746 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175347**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700747 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175342**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700748 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175344**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700749 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175340**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700750 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175339**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700751 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175341**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700752 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175345**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700753 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175350**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700754 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175348**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700755 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175346**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700756 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vitrectomy Units  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ALCON  **Serial:** **1603759001X**  **Model:** INFINITI  **Barcode:** 200700757 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Bronchoscopes, Video  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **14896**  **Model:** 11301BNX  **Barcode:** 200700758 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORT  **Serial:** **ZW7181**  **Model:** 8402ZX  **Barcode:** 200700759 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Plasma  **Department:** قسم التعقيم المركزى / عمليات 2  **Manufacture:** Johnson & Johnson  **Serial:** **0033130471**  **Model:** STERRAD NX  **Barcode:** 200700760 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasonic Cleaners  **Department:** قسم التعقيم المركزى / عمليات 2  **Manufacture:** BRANSON  **Serial:** **NA**  **Model:** 5810  **Barcode:** 200700761 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Washers, Labware/Surgical Instrument  **Department:** قسم التعقيم المركزى / عمليات 2  **Manufacture:** Steelco  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700762 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Steam, Bulk  **Department:** قسم التعقيم المركزى / عمليات 2  **Manufacture:** STERIS  **Serial:** **0307214-18**  **Model:** Amsco century V-120  **Barcode:** 200700763 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** yuwell  **Serial:** **00044**  **Model:** 7A-23B  **Barcode:** 200700764 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Circulatory Assist Heart-Lung Bypass Units  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **10S2246**  **Model:** SIII  **Barcode:** 200700765 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Circulatory Assist Warming/Cooling Units  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **16S579**  **Model:** SIII  **Barcode:** 200700765-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Tecno  **Serial:** **A842T-1014**  **Model:** TOM 412A  **Barcode:** 200700767 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ZOLL  **Serial:** **T02G35766**  **Model:** BIP  **Barcode:** 200700768 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Circulatory Assist Heart-Lung Bypass Units  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **48E02261**  **Model:** S5  **Barcode:** 200700769 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Circulatory Assist Warming/Cooling Units  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **16S13216**  **Model:** 3T  **Barcode:** 200700769-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Hematology, Coagulation, Automated  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Helena  **Serial:** **640700407**  **Model:** Actalyke Mini  **Barcode:** 200700772 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **APKT00359**  **Model:** Avance CS2  **Barcode:** 200700773 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SEW14127666H**  **Model:** P650  **Barcode:** 200700774 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US71514671**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200700775 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Trumpf  **Serial:** **102226880**  **Model:** TRUE LIGHT 5500  **Barcode:** 200700776 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Trumpf  **Serial:** **102229488**  **Model:** Trulight 5510  **Barcode:** 200700777 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Trumpf  **Serial:** **102225300**  **Model:** TRUE LIGHT 5300  **Barcode:** 200700778 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Catheters, Cardiac, Ablation, Radiofrequency  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **7220281443**  **Model:** Allura Xper FD20  **Barcode:** 200700779 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** ATMOS  **Serial:** **NA**  **Model:** C451  **Barcode:** 200700780 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** LF  **Serial:** **0796-6839**  **Model:** ANGIMAT 6000  **Barcode:** 200700781 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Cardio Tech  **Serial:** **2013322**  **Model:** APTRACER 70  **Barcode:** 200700782 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit/Capsula  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **A000YF**  **Model:** 20057120  **Barcode:** 200700783 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Server/Capsula  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **13002D**  **Model:** WCONRA CK3  **Barcode:** 200700783-1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **B4ID10048**  **Model:** LED  **Barcode:** 200700783-2 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **B4ID10190**  **Model:** LED  **Barcode:** 200700783-3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Digital Control Unit, Monitors, Screen/Capsula  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **RV2690**  **Model:** 20090512  **Barcode:** 200700783-4 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** DVD Recorders  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **KSC15100**  **Model:** 20046120  **Barcode:** 200700788 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **76504135**  **Model:** ARGUS PB-1000  **Barcode:** 200700789 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** ERBE  **Serial:** **11378619**  **Model:** 300D  **Barcode:** 200700790 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cardiac Mapping System  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Biosense webster  **Serial:** **12316**  **Model:** CARTO  **Barcode:** 200700791 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Stockert  **Serial:** **ST5687**  **Model:** ep shuttle  **Barcode:** 200700792 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** DELL  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700793 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** COOL FLOW  **Serial:** **HE110319**  **Model:** CFP001/002  **Barcode:** 200700794 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Massage Machines, Physical Therapy  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** FYSIOMED  **Serial:** **204**  **Model:** 28480  **Barcode:** 200700795 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Massage Machines, Physical Therapy  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** FYSIOMED  **Serial:** **208**  **Model:** 28480  **Barcode:** 200700796 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Intermittant Sequential Compression Unit Discontinued  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Doctor LIFE  **Serial:** **1300-102**  **Model:** Lympha-Tron  **Barcode:** 200700797 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Intermittant Sequential Compression Unit Discontinued  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة القياسات  **Manufacture:** Doctor LIFE  **Serial:** **1300-101**  **Model:** Lympha-Tron  **Barcode:** 200700798 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **1342**  **Model:** 2752CC  **Barcode:** 200700799 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **1336**  **Model:** 2752CC  **Barcode:** 200700801 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **1383**  **Model:** 2752CC  **Barcode:** 200700802 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Therapy Units  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700806 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryotherapy Unit  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma  **Serial:** **TP04122**  **Model:** THERMO PRESS  **Barcode:** 200700807 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryotherapy Unit  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Cosmo gamma  **Serial:** **TP04124**  **Model:** THERMO PRESS  **Barcode:** 200700808 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Physiotherapy, Ultrasonic  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** STARVAC  **Serial:** **2013-02320**  **056**  **Model:** UX100  **Barcode:** 200700809 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Physiotherapy, Ultrasonic  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** STARVAC  **Serial:** **2012-12320**  **046**  **Model:** UX100  **Barcode:** 200700810 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryotherapy Unit  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** MECO Tec  **Serial:** **130510890**  **Model:** CRYOAIR mini  **Barcode:** 200700811 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Magnetic Therapy Machine  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** MAGETOMED  **Serial:** **MI03020213N**  **Model:** 8400  **Barcode:** 200700813 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units, Blood/Solution  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **4482**  **Model:** SS-2  **Barcode:** 200700814 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة الجيم  **Manufacture:** Timotion  **Serial:** **201203107253**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700815 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Timotion  **Serial:** **201203107250**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700816 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ergometers, Bicycle  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة الجيم  **Manufacture:** BH  **Serial:** **NA**  **Model:** inspirit  **Barcode:** 200700817 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **704159**  **Model:** OC3  **Barcode:** 200700819 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** TOMEY  **Serial:** **329609**  **Model:** TMS-5  **Barcode:** 200700820 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound , Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** OPTIKON  **Serial:** **361BB**  **Model:** HiSCAN touch  **Barcode:** 200700821 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US51480100**  **Model:** clear vus 350  **Barcode:** 200700822 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة طب الجنين  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US414A0128**  **Model:** clear vus 350  **Barcode:** 200700823 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ESAOTE  **Serial:** **5890**  **Model:** MyLab 50 Vision  **Barcode:** 200700824 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CPAP  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** NMI  **Serial:** **0910WG790**  **Model:** New port  **Barcode:** 200700826 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Transport  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Rabee  **Serial:** **24X1250**  **Model:** Incui  **Barcode:** 200700827 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Transport  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Rabee  **Serial:** **24X1242**  **Model:** Incui  **Barcode:** 200700828 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Infant, Transport  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Rabee  **Serial:** **24X1341**  **Model:** Incui  **Barcode:** 200700829 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Blue pad  **Serial:** **180480161**  **Model:** BBP-2000B  **Barcode:** 200700831 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Blue pad  **Serial:** **180480158**  **Model:** BBP-2000B  **Barcode:** 200700832 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Blue pad  **Serial:** **180480157**  **Model:** BBP-2000B  **Barcode:** 200700833 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Blue pad  **Serial:** **180480156**  **Model:** BBP-2000B  **Barcode:** 200700834 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** novos  **Serial:** **BS-1102-721**  **Model:** Bilisphere 360  **Barcode:** 200700835 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** novos  **Serial:** **BS-1102-717**  **Model:** Bilisphere 360  **Barcode:** 200700836 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** New tech  **Serial:** **J0700F100191**  **Model:** PM9300  **Barcode:** 200700837 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** sony  **Serial:** **3000409**  **Model:** LMD-2451MD  **Barcode:** 200700838 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **7100621**  **Model:** CV-180  **Barcode:** 200700839 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Sources Fiberoptic Flexible Endoscopic  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **7119458**  **Model:** CLV-180  **Barcode:** 200700840 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** CONMED  **Serial:** **11AGY0415**  **Model:** YSTEM450  **Barcode:** 200700841 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **14-239521**  **Model:** LED  **Barcode:** 200700842 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **EE012841**  **Model:** EPK-15000  **Barcode:** 200700843 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Tekno  **Serial:** **A371-09/15**  **Model:** TOM 212A  **Barcode:** 200700844 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Fukuda  **Serial:** **50000156**  **Model:** VF-4100  **Barcode:** 200700845 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Fibro Scan  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** ecHosens  **Serial:** **F01b03**  **Model:** 502  **Barcode:** 200700846 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2105422**  **Model:** H180  **Barcode:** 200700847 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2105383**  **Model:** H180  **Barcode:** 200700848 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2104487**  **Model:** H180  **Barcode:** 200700849 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2611607**  **Model:** H180  **Barcode:** 200700850 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2103054**  **Model:** H180  **Barcode:** 200700851 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **H110505**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700852 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **H120228**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700853 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **H110506**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700854 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **H121196**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700855 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Film Processors, Automatic, Tabletop  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة المقطعية 2  **Manufacture:** FUJIFILM  **Serial:** **96525518**  **Model:** FCR XG 5000  **Barcode:** 200700858 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الأشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **200571US6**  **Model:** Logiq E9  **Barcode:** 200700860 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الأشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **500047SU7**  **Model:** LOGIQ P7  **Barcode:** 200700861 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US01517708**  **Model:** Heart Start XL  **Barcode:** 200700864 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **01/03/006/0503**  **Model:** ECG 1003  **Barcode:** 200700865 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** Maxispeed  **Serial:** **178162/ASP**  **Model:** 3A  **Barcode:** 200700866 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** New port  **Serial:** **N13360322866**  **Model:** e360  **Barcode:** 200700867 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Saws, Cast, Electric, Oscillating  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Fein  **Serial:** **3700230**  **Model:** FMM 250Q  **Barcode:** 200700868 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الرنين المغناطيسى  **Manufacture:** FUJIFILM  **Serial:** **36420374**  **Model:** DryPix Smart  **Barcode:** 200700869 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** MRI  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الرنين المغناطيسى  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **41330**  **Model:** Ingenia 1.5T  **Barcode:** 200700870 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** MRI, Injectors, Contrast Media  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الرنين المغناطيسى  **Manufacture:** MEDRAD  **Serial:** **01201261310**  **Model:** spectris soleris EP  **Barcode:** 200700871 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Anesthesia Units  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الرنين المغناطيسى  **Manufacture:** Dameca  **Serial:** **MRI5087191**  **Model:** MRI 508  **Barcode:** 200700872 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Tosoh  **Serial:** **11649308**  **Model:** G8  **Barcode:** 200700873 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Tosoh  **Serial:** **13663910**  **Model:** G8  **Barcode:** 200700874 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Vidas  **Serial:** **526001**  **Model:** Biomerieux  **Barcode:** 200700875 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Architect Plus  **Serial:** **G13A2433**  **Model:** 12000SR  **Barcode:** 200700876 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Washers, Microplate, ELISA  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Thermo  **Serial:** **5402A-888**  **Model:** Wellwash  **Barcode:** 200700878 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microplate Readers, ELISA  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Awareness Technology  **Serial:** **4300-3134**  **Model:** Chromate 4300  **Barcode:** 200700879 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Gemmy  **Serial:** **010709**  **Model:** PLC-05  **Barcode:** 200700880 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Bio-Rad  **Serial:** **2002960**  **Model:** ID-Centrifyuge 12II  **Barcode:** 200700882 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Centrifuge  **Serial:** **XINXIN30331039**  **Model:** 80-1  **Barcode:** 200700883 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refrigirators, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Ever Med  **Serial:** **97990**  **Model:** BBR625SX Pro  **Barcode:** 200700884 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refrigirators, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Ever Med  **Serial:** **97989**  **Model:** BBR625SX Pro  **Barcode:** 200700885 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Freezers, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Ever Med  **Serial:** **99328**  **Model:** PDF 370 S  **Barcode:** 200700886 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Freezers, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** Ever Med  **Serial:** **97977**  **Model:** PDF 370 S  **Barcode:** 200700887 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Catheters, Cardiac, Ablation, Radiofrequency  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Siemens  **Serial:** **12KUIEC60613**  **Model:** Arti Zee  **Barcode:** 200700888 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Systems, General-  Purpose  **Department:** قسم الاشعة / عيادة الاشعة العادية  **Manufacture:** TOSHIBA  **Serial:** **G2C-1442096**  **Model:** MRAD-A50S  **Barcode:** 200700889 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / عيادة الاشعة العادية  **Manufacture:** KONICA  **Serial:** **09227327**  **Model:** DRYPRO 832  **Barcode:** 200700889-1 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111638**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700890 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111684**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700891 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111694**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200700892 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / PCR  **Manufacture:** eppendorf  **Serial:** **540702640**  **Model:** 5417R  **Barcode:** 200700893 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى / PCR  **Manufacture:** Thermo Scientific  **Serial:** **41771915**  **Model:** FRESC021  **Barcode:** 200700894 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laminar Air Flow Units  **Department:** المعمل المركزى / PCR  **Manufacture:** TOP AIR  **Serial:** **BSC13A1508267**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700895 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laminar Air Flow Units  **Department:** المعمل المركزى / PCR  **Manufacture:** TOP AIR  **Serial:** **BSC13A1508266**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700896 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PCR  **Department:** المعمل المركزى / PCR  **Manufacture:** AB  **Serial:** **271001713**  **Model:** SteponE  **Barcode:** 200700897 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الأشعة المقطعية 1  **Manufacture:** RICOH  **Serial:** **C080J334178**  **Model:** Pro C5200s  **Barcode:** 200700898 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة المقطعية 2  **Manufacture:** RICOH  **Serial:** **C080J333997**  **Model:** Pro C5200s  **Barcode:** 200700899 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة المقطعية 2  **Manufacture:** FUJIFILM  **Serial:** **06247059**  **Model:** DryPix Smart  **Barcode:** 200700900 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CT Scanning Systems  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة المقطعية 2  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CM4GT1900717HM**  **Model:** Revolution  **Barcode:** 200700901 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الاشعة المقطعية 2  **Manufacture:** MEDTRON  **Serial:** **862020222**  **Model:** Accutron  **Barcode:** 200700903 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **16348**  **Model:** INTELECT NEO  **Barcode:** 200700904 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **16351**  **Model:** INTELECT NEO  **Barcode:** 200700905 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **15943**  **Model:** INTELECT NEO  **Barcode:** 200700906 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **16361**  **Model:** INTELECT NEO  **Barcode:** 200700907 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **16364**  **Model:** INTELECT NEO  **Barcode:** 200700908 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **16362**  **Model:** INTELECT NEO  **Barcode:** 200700909 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Shortwave Therapy  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Roland  **Serial:** **1611**  **Model:** DX500  **Barcode:** 200700910 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Therapy Units  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Gymna  **Serial:** **3401249**  **Model:** SHOCKMaster300  **Barcode:** 200700911 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Washer, Endoscopy  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** ENDO  **Serial:** **1690**  **Model:** TECH NIK  **Barcode:** 200700912 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **6MUGD007**  **Model:** Multi Filtrate  **Barcode:** 200700913 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Abbott  **Serial:** **I193022569**  **Model:** Alinity  **Barcode:** 200700914 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Chison  **Serial:** **1102009**  **Model:** 8500  **Barcode:** 200700915 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Detectors Ultrasound , Fetal Heart  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** Toit U  **Serial:** **9712S96**  **Model:** LTD  **Barcode:** 200700916 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Detectors Ultrasound , Fetal Heart  **Department:** قسم النسا / استفبال النسا  **Manufacture:** Toit U  **Serial:** **9915A56**  **Model:** FD-930  **Barcode:** 200700917 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Detectors Ultrasound , Fetal Heart  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** Toit U  **Serial:** **9915A55**  **Model:** FD-930  **Barcode:** 200700918 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Detectors Ultrasound , Fetal Heart  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** Alon  **Serial:** **B1012007**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700919 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Optical Coherence Tomography Systems  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** Optopol  **Serial:** **151121/1**  **Model:** soct copernicus HR  **Barcode:** 200700920 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **23720**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200700922 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Biological Safety Cabinets  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** NuAIRE  **Serial:** **173591033016**  **Model:** PharmaGARD797  **Barcode:** 200700923 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** choicemned  **Serial:** **182208702205**  **Model:** MD300C29  **Barcode:** 200700924 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القسطرة القلبية  **Manufacture:** Mindray  **Serial:** **W-8C104226**  **Model:** PM9000  **Barcode:** 200700925 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH618360060SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700926 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170262SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700927 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170304SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700928 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Sono Site  **Serial:** **Q5280T**  **Model:** M-Turbo  **Barcode:** 200700929 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** COVIDIEN  **Serial:** **F4F73043AX**  **Model:** Force FX  **Barcode:** 200700930 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** STERIS  **Serial:** **15762**  **Model:** EASY220  **Barcode:** 200700931 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Penlon  **Serial:** **CM-33130393**  **Model:** S PM5  **Barcode:** 200700932 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitors, Screen  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **08-11350**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700933 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitors, Screen  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** sony  **Serial:** **2002110**  **Model:** HR Trinitron  **Barcode:** 200700934 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Video Recorders  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** sony  **Serial:** **16498**  **Model:** color video  **Barcode:** 200700935 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Siemens  **Serial:** **NA**  **Model:** SC7000  **Barcode:** 200700936 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SED13027438GA**  **Model:** carescape D19KT  **Barcode:** 200700937 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170237SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700938 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **9501**  **Model:** ASKIA C30  **Barcode:** 200700939 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ / غرفة الانعاش الرئوى  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **19921589**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200700941 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12532**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700942 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **5398230261**  **Model:** Infinity Vista XL  **Barcode:** 200700943 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** New tech  **Serial:** **J0700F100188**  **Model:** PM9300  **Barcode:** 200700944 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **01692/21249395**  **Model:** pilot A2  **Barcode:** 200700945 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **01692/21249394**  **Model:** pilot A2  **Barcode:** 200700946 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال /الاستقبال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **01692/20463156**  **Model:** pilot A2  **Barcode:** 200700947 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** PhotoTherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Blue pad  **Serial:** **180480160**  **Model:** BBP-2000B  **Barcode:** 200700948 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Phototherapy Units, Neonatal  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** AMEDA  **Serial:** **BD910010**  **Model:** Egnell  **Barcode:** 200700949 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CPAP  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** BIRD  **Serial:** **BAE06495**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700950 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CPAP  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** BIRD  **Serial:** **BAE06496**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700951 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CPAP  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** BIRD  **Serial:** **BCF11512**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700952 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CPAP  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** BIRD  **Serial:** **BCF11509**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700953 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /عيادة القلب  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135225400**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700954 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة أبحاث القلب  **Manufacture:** GE  **Serial:** **VE97983**  **Model:** VIVID E9  **Barcode:** 200700955 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** GE  **Serial:** **VE97981**  **Model:** VIVID E9  **Barcode:** 200700956 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US416D0893**  **Model:** Affinit 50G  **Barcode:** 200700957 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /عيادة القلب  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12246**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200700958 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501744203**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200700959 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stress Electrocardiography Monitoring Systems, Cardiac  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة أبحاث القلب  **Manufacture:** FULL VISION  **Serial:** **112230121239**  **Model:** TMX425  **Barcode:** 200700960 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** DNA/RNA Extraction device  **Department:** المعمل المركزى / PCR  **Manufacture:** QIAGEN  **Serial:** **10486**  **Model:** QIAcube  **Barcode:** 200700961 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Spirometer machine  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** M.E.E  **Serial:** **ESTO612-00012**  **Model:** smart pft spiro tech  **Barcode:** 200700962 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Spirometer machine  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **540.12635**  **Model:** SP1  **Barcode:** 200700963 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ZOLL  **Serial:** **T16C136806**  **Model:** BIP  **Barcode:** 200700964 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Hematology, Coagulation, Automated  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Helena  **Serial:** **NA**  **Model:** Actalyke Mini  **Barcode:** 200700965 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tourniquets  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** PTS7000  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700966 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** COVIDIEN  **Serial:** **F4F73223AX**  **Model:** Force FX  **Barcode:** 200700967 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **9874**  **Model:** ASKIA C30  **Barcode:** 200700968 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** EMED  **Serial:** **500415**  **Model:** spectrum  **Barcode:** 200700969 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620160089SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700971 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH220170232SA**  **Model:** CARESCAPE V100  **Barcode:** 200700972 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501744209**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200700973 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224824**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700974 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224815**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700975 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135225397**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700976 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135277210**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700977 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224877**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700978 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135219997**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700979 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135279459**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700980 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135223329**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700981 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224823**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700982 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135223370**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700983 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224822**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700984 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135223315**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700985 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224811**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700986 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135277212**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700987 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224798**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700988 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224904**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700989 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224833**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700990 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135219993**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200700991 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Nidek  **Serial:** **334061**  **Model:** ARK-510A  **Barcode:** 200700992 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Nidek  **Serial:** **130815**  **Model:** ARK-510A  **Barcode:** 200700993 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lensometers, Automated  **Department:** العيادات الخارجية /عيادة ابحاث أمراض العيون  **Manufacture:** TMIC  **Serial:** **1217702**  **Model:** CF-2000  **Barcode:** 200700994 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **3701133**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200700995 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Nidek  **Serial:** **25395**  **Model:** RT600  **Barcode:** 200700996 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Projectors, Chart, Eye  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **EM1434588**  **Model:** ACP.8  **Barcode:** 200700997 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Fixation Units  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Frastema  **Serial:** **086**  **Model:** HFmu0912  **Barcode:** 200700998 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / عيادة الاشعة العادية  **Manufacture:** RICOH  **Serial:** **C080J333980**  **Model:** Pro C5200s  **Barcode:** 200700999 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Shortwave Therapy  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Roland  **Serial:** **1613**  **Model:** DX500  **Barcode:** 200701002 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Shortwave Therapy  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Roland  **Serial:** **1612**  **Model:** DX500  **Barcode:** 200701003 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Therapy Units  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة القياسات  **Manufacture:** Gymna  **Serial:** **3401250**  **Model:** SHOCKMaster300  **Barcode:** 200701004 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units, Blood/Solution  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** HYDROCOHATOR  **Serial:** **T1559**  **Model:** SS-2  **Barcode:** 200701005 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** COVIDIEN  **Serial:** **F4F73210AX**  **Model:** Force FX  **Barcode:** 200701006 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12326**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701007 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** OXYMATEN  **Serial:** **173307815769**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701008 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الانف والاذن  **Manufacture:** viki  **Serial:** **NA**  **Model:** 3TM  **Barcode:** 200701009 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الانف والاذن  **Manufacture:** viki  **Serial:** **00174**  **Model:** 3TM  **Barcode:** 200701010 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** CA-MI    **Serial:** **184595**  **Model:** HOSPIVAC 350  **Barcode:** 200701011 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الانف والاذن  **Manufacture:** micromoter  **Serial:** **063616**  **Model:** Atrtthen II  **Barcode:** 200701012 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Operating, Surgical  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الانف والاذن  **Manufacture:** Carl Ziess  **Serial:** **001790**  **Model:** OPM  **Barcode:** 200701013 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** ENT Treatment Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الانف والاذن  **Manufacture:** ORL systems  **Serial:** **001778**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701014 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Phototherapy system, Dermatology  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة العلاج الضوئى  **Manufacture:** Waldmann  **Serial:** **18229-13**  **Model:** UV 100L  **Barcode:** 200701015 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Phototherapy system, Dermatology  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة العلاج الضوئى  **Manufacture:** Waldmann  **Serial:** **18229-12**  **Model:** UV 100L  **Barcode:** 200701016 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryotherapy Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الجلدية 1  **Manufacture:** CONMED  **Serial:** **14DGJ412**  **Model:** Hyfrecator e2000  **Barcode:** 200701017 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryotherapy Unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الجلدية 2  **Manufacture:** CONMED  **Serial:** **14DGJ413**  **Model:** Hyfrecator e2000  **Barcode:** 200701018 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electric Magnifying lamp  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة العلاج الضوئى  **Manufacture:** Waldmann  **Serial:** **05659-13**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701019 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electric Magnifying lamp  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة العلاج الضوئى  **Manufacture:** Waldmann  **Serial:** **NA**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701020 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12243**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701021 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US71514670**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200701022 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Steam, Bulk  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** GETENGE Group  **Serial:** **BAA092996**  **Model:** GETENG  **Barcode:** 200701023 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Steam, Bulk  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** GETENGE Group  **Serial:** **BAA092984**  **Model:** GETENG  **Barcode:** 200701024 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic, Console  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** stryker  **Serial:** **0100428973**  **Model:** 3M  **Barcode:** 200701025 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12258**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701026 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12250**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701027 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12251**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701028 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12332**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701029 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12255**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701030 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electroencephalographs (EEG)  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة النفسية و العصبية  **Manufacture:** Natus  **Serial:** **V44-12420110**  **Model:** Nicolet V44  **Barcode:** 200701031 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electroencephalographs (EEG)  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة النفسية و العصبية  **Manufacture:** EBN  **Serial:** **19216817171**  **Model:** Nemus  **Barcode:** 200701032 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135219964**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200701033 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224842**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200701034 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135223402**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200701035 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135224848**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200701036 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **6MUGD006**  **Model:** Multi Filtrate  **Barcode:** 200701037 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Nebulizers, Ultrasonic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** COMFORT  **Serial:** **1604004**  **Model:** 2000k4  **Barcode:** 200701038 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Nebulizers, Ultrasonic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب والصدر  **Manufacture:** COMFORT  **Serial:** **1604017**  **Model:** 2000k4  **Barcode:** 200701039 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012917**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701040 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012916**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701041 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012883**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701042 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012941**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701043 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012907**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701044 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012932**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701045 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012919**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701046 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012902**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701047 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012933**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701048 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012889**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701049 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012935**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701050 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012926**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701051 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012908**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701052 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012911**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701053 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012885**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701054 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012940**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701055 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012925**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701056 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Care fusion  **Serial:** **135219970**  **Model:** Alaris plus GH  **Barcode:** 200701057 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012921**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701058 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / وحدة الرنين المغناطيسى  **Manufacture:** RICOH  **Serial:** **C080J333996**  **Model:** Pro C5200s  **Barcode:** 200701059 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refrigirators, Blood Bank  **Department:** المعمل المركزى / بنك الدم  **Manufacture:** JEWETT  **Serial:** **41956487**  **Model:** T-100-1  **Barcode:** 200701060 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Gastroscopes, Flexible  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **H121042**  **Model:** EG-2790K  **Barcode:** 200701061 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscope, Lens, Telescope  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **1200DV**  **Model:** 7219AA  **Barcode:** 200701062 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscope, Lens, Telescope  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **121A3A**  **Model:** 28731BWA  **Barcode:** 200701063 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة قلب الاطفال  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **BOMT3N**  **Model:** IE 33  **Barcode:** 200701064 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12254**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701066 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12337**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701067 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12265**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701068 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Polysomnography Device  **Department:** العيادات الخارجية / رسم المخ أثناء النوم  **Manufacture:** somno screen  **Serial:** **4237**  **Model:** Plus PSG  **Barcode:** 200701069 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Digital Dental Radiographic Systems  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Intremedical S.r.I.  **Serial:** **206/14/000**  **21**  **Model:** ERGON-XHF  **Barcode:** 200701070 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Orthopedic Extension Device  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** MAQUET  **Serial:** **00249**  **Model:** 1419.01B0  **Barcode:** 200701071 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lensometers, Automated  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Nidek  **Serial:** **502272**  **Model:** LM-600p  **Barcode:** 200701072 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** New port  **Serial:** **N13360322860**  **Model:** e360  **Barcode:** 200701073 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** New port  **Serial:** **N13360322878**  **Model:** e360  **Barcode:** 200701074 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112265**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701075 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112267**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701076 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112213**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701077 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112280**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701078 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112247**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701079 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112229**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701080 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-112125**  **Model:** ultraView SL3800  **Barcode:** 200701081 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Central station  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-109699**  **Model:** ultraView SL3800  **Barcode:** 200701082 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة أبحاث القلب  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US71514668**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200701083 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US41412124**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200701084 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **US71514673**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200701085 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **USD1309223**  **Model:** Hearstrart XL+  **Barcode:** 200701086 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701087 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701088 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701089 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701090 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701091 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701092 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701093 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701094 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701095 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701096 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701097 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701098 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701099 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701100 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701101 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701102 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701103 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701104 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701105 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701106 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور التاسع داخلى/قسم جراحة المخ والاعصاب  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701107 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701108 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701109 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701110 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701111 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701112 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701113 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701114 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701115 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701116 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701117 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701118 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701119 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701120 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701121 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701122 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701123 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701124 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701125 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701126 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701127 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701128 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الباطنة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701129 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701130 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701131 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701132 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701133 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701134 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701135 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701136 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701137 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701138 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701139 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701140 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701141 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701142 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701143 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701144 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701145 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701146 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701147 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701148 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701149 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701150 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701151 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701152 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701153 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701154 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701155 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701156 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701157 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701158 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701159 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701160 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701161 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701162 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Drills, Orthopedic  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** CONMED  **Serial:** **NA**  **Model:** pro 6450M  **Barcode:** 200701163 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Saws, Surgical, Bone, Electric  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** stryker  **Serial:** **NA**  **Model:** SYSTEM 6  **Barcode:** 200701164 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stress Electrocardiography Monitoring Systems, Cardiac  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **1062.001603**  **Model:** CS-104  **Barcode:** 200701165 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** C-Arm Radiographic/Fluoroscopic  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **F2XXTX00182**  **Model:** OEC Elite  **Barcode:** 200701166 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ81425**  **Model:** R860  **Barcode:** 200701167 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ81465**  **Model:** R860  **Barcode:** 200701168 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH6201702755A**  **Model:** V100  **Barcode:** 200701169 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6824878**  **Model:** B850  **Barcode:** 200701170 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6800808**  **Model:** B850  **Barcode:** 200701171 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701172 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701173 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701174 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701175 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701176 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701177 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701178 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701179 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701180 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701181 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701182 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701183 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701184 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701185 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701186 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701187 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701188 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701189 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701190 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701191 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701192 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701193 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701194 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701195 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701196 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701197 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701198 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701199 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701200 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701201 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701202 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701203 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701204 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701205 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701206 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701207 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701208 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701209 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701210 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701211 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701212 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701213 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701214 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701215 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701216 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701217 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701218 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701219 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701220 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701221 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701222 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701223 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701224 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701225 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701226 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701227 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701228 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701229 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701230 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701231 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701232 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701233 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701234 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701235 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701236 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701237 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701238 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701239 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701240 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701241 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701242 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701243 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701244 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701245 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701246 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701247 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701248 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701249 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701250 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701251 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701252 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701253 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701254 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701255 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701256 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701257 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701258 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701259 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701260 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701261 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701262 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701263 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701264 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701265 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701266 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701267 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701268 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701269 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701270 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701271 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701272 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701273 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701274 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701275 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701276 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701277 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701278 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701279 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701280 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701281 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701282 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701283 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701284 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701285 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701286 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701287 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701288 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701289 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701290 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701291 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701292 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701293 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701294 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Treatment Units  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** ADEC  **Serial:** **13i39008**  **Model:** PERFORMER 8000  **Barcode:** 200701295 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Haag-Streit  **Serial:** **2.1.55435**  **Model:** LS-900  **Barcode:** 200701296 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Projectors, Chart, Eye  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Nidek  **Serial:** **220479**  **Model:** SCP-660  **Barcode:** 200701297 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lasers Nd:YAG, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** CSO  **Serial:** **10070022**  **Model:** SL990-3X  **Barcode:** 200701298 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors  **Department:** المعمل المركزى / باثولوجي  **Manufacture:** Thermo  **Serial:** **SPT122-3018-1904**  **Model:** SPT 120-0  **Barcode:** 200701299 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111678**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701300 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **20229228**  **Model:** Injectomat Agilia SP  **Barcode:** 200701301 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **22175349**  **Model:** Injectomat Agilia SP  **Barcode:** 200701302 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12261**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701303 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Dental Motor  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Sirona  **Serial:** **4551**  **Model:** Siroendopocket  **Barcode:** 200701304 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Air Liquide  **Serial:** **2404**  **Model:** extend XT  **Barcode:** 200701305 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** BTL  **Serial:** **071D-B-01363**  **Model:** BTL-08 MT plus ecg  **Barcode:** 200701306 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** METRAX  **Serial:** **73503004415**  **Model:** primedic  **Barcode:** 200701307 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, High-Speed  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Thermo  **Serial:** **41483122**  **Model:** SL40  **Barcode:** 200701308 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/19503537**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200701309 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة رسم القلب  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12263**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701310 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cell Separation System  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Sorin  **Serial:** **BO23162**  **Model:** XTRA  **Barcode:** 200701311 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** الدور الخامس داخلى  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12256**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701312 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Ralco  **Serial:** **T8841**  **Model:** easyslides  **Barcode:** 200701313 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ophthalmic Tonometers  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Righton  **Serial:** **3700162**  **Model:** RV-II  **Barcode:** 200701314 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** endoscope,lens,telescope  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **1983880**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701315 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cardiotocographs  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** GEON  **Serial:** **S1012102**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701316 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **1070.004843**  **Model:** cardiovit AT-1 G2  **Barcode:** 200701317 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Hematology, Cell-Counting, Automated  **Department:** المعمل المركزى / امراض الدم  **Manufacture:** SYSMEX  **Serial:** **A44814**  **Model:** XN-10  **Barcode:** 200701318 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Welding  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Flash  **Serial:** **NA**  **Model:** F7982  **Barcode:** 200701319 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Welding  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الاسنان / المخزن  **Manufacture:** Euronda  **Serial:** **EDH120845**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701320 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Colonoscopes, Flexible, Video  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم المناظيروالجهاز الهضمى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2104480**  **Model:** CF-H180AL  **Barcode:** 200701321 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** GC-MS System  **Department:** المعمل المركزى / المخدرات  **Manufacture:** GC-MS  **Serial:** **718102436**  **Model:** trace 1300/ISQ7000  **Barcode:** 200701322 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20190142338**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701323 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGQ 03932**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701324 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJQ 05045**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701325 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJR 04223**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701326 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJS 02642**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701327 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGS 01574**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701328 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGR 04159**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701329 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJS 02590**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701330 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGS 01112**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701331 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJR 03914**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701332 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGR 04226**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701333 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJS 03462**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701334 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGS 01523**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701335 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJR 00204**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701336 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJU 08011**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701337 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGU 02447**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701338 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJT 01416**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701339 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGT 00853**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701340 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJR 04162**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701341 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGS 03027**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701342 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEGQ 03191**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701343 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Vaporizers  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Datex Ohmeda  **Serial:** **BEJT 00278**  **Model:** Tec 7  **Barcode:** 200701344 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN52015268**  **Model:** Page writer TC10  **Barcode:** 200701345 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12244**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701346 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Surgical Drill System  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** BIENAIR  **Serial:** **15D0001**  **Model:** OSSEODOC  **Barcode:** 200701347 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Handpieces, Surgical  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** BIENAIR  **Serial:** **15C0045**  **Model:** PMRM 1122  **Barcode:** 200701348 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Handpieces, Surgical  **Department:** عمليات 1 / مخزن  **Manufacture:** BIENAIR  **Serial:** **15D0007**  **Model:** PMRM 1122  **Barcode:** 200701349 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Nerve Function Monitors  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Medtronic  **Serial:** **X03039143**  **Model:** NIM-ECLIPSE  **Barcode:** 200701350 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitors, Screen  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** sony  **Serial:** **3200815**  **Model:** LMD-2110MD  **Barcode:** 200701351 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes control , Video, General  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **ED011956**  **Model:** EPK-i5000  **Barcode:** 200701352 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Bronchoscopes  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** Pentax  **Serial:** **G120314**  **Model:** EB-1970TK  **Barcode:** 200701353 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** EUROVAC  **Serial:** **NA**  **Model:** H.40  **Barcode:** 200701354 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** medela  **Serial:** **280013**  **Model:** CH-6340 Baar  **Barcode:** 200701355 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring, Display  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** CBC CHUGAI  **Serial:** **62YKB04172**  **Model:** CEC-CM21A  **Barcode:** 200701356 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Source, Endoscopy  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **8512593**  **Model:** CLK-4  **Barcode:** 200701357 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Bronchoscopes  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **2800128**  **Model:** 1T40  **Barcode:** 200701358 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes control, Video, General  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **1978**  **Model:** Auto Exposure  **Barcode:** 200701359 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Endoscopes, Video Camera  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر  **Manufacture:** STORZ  **Serial:** **25480**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701360 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Noninterpretive  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /عيادة القلب  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **070.12247**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701361 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** X-Ray Radiographic Units, Mobile  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Ralco  **Serial:** **T8842**  **Model:** easyslides  **Barcode:** 200701362 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453051**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701363 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453010**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701364 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453023**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701365 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453034**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701366 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453045**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701367 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453053**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701368 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24453033**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701369 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515146**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701370 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515127**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701371 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515175**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701372 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515202**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701373 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515136**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701374 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515174**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701375 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515218**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701376 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24515139**  **Model:** Infusia VP7 S  **Barcode:** 200701377 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ALVO  **Serial:** **190000311044**  **Model:** serenada 4-04  **Barcode:** 200701378 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Welding  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** HAWO  **Serial:** **519941**  **Model:** HM 780 DC  **Barcode:** 200701379 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234680**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701380 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234788**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701381 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234778**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701382 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210198573**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701383 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Phacoemulsification Units  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ALCON  **Serial:** **2102416301X**  **Model:** Centurion Silver  **Barcode:** 200701384 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** INFUNIX  **Serial:** **NG4022**  **Model:** IP-4050  **Barcode:** 200701385 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** INFUNIX  **Serial:** **NG4035**  **Model:** IP-4050  **Barcode:** 200701386 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** INFUNIX  **Serial:** **NG4025**  **Model:** IP-4050  **Barcode:** 200701387 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** INFUNIX  **Serial:** **NG4003**  **Model:** IP-4050  **Barcode:** 200701388 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** INFUNIX  **Serial:** **NG4004**  **Model:** IP-4050  **Barcode:** 200701389 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **H.16.04.1765**  **Model:** X2  **Barcode:** 200701390 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Light Surgical, Ceiling Mounted  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** surgiris  **Serial:** **H.16.05.1788**  **Model:** X2  **Barcode:** 200701391 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3798**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701392 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3773**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701393 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3783**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701394 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2006/3722**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701395 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2006/3692**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701396 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3808**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701397 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3795**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701398 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2006/3724**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701399 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2006/3701**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701400 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3777**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701401 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2006/3767**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701402 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908239**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701403 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908216**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701404 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908193**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701405 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908262**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701406 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908264**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701407 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908213**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701408 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908208**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701409 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908268**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701410 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908231**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701411 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908260**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701412 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908206**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701413 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908274**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701414 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908257**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701415 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908203**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701416 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908192**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701417 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908271**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701418 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908215**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701419 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908207**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701420 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908202**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701421 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908266**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701422 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908228**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701423 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908229**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701424 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908225**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701425 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908237**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701426 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908256**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701427 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908210**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701428 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908217**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701429 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908265**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701430 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908267**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701431 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908190**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701432 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908238**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701433 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **4776718**  **Model:** KR-800  **Barcode:** 200701434 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Slit Lamps  **Department:** العيادات الخارجية / مخزن الرمد  **Manufacture:** Slit Lamps  **Serial:** **AH6000552**  **Model:** SL-D301  **Barcode:** 200701435 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Injectors, Angiography, Contrast Media  **Department:** قسم الاشعة / عيادة الاشعة المقطعية  **Manufacture:** MEDTRON  **Serial:** **871021194**  **Model:** Accutron  **Barcode:** 200701436 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Therapy Units  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة القياسات  **Manufacture:** Astar  **Serial:** **PHG400C-14/K1/AZ**  **Model:** PhysioGo 400C  **Barcode:** 200701437 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Therapy Units  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** Astar  **Serial:** **PHG400C-11/K1/AZ**  **Model:** PhysioGo 400C  **Barcode:** 200701438 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6012225WX0**  **Model:** LOGIQ E  **Barcode:** 200701439 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182443**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200701440 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182438**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200701441 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182426**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200701442 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** BLT  **Serial:** **071D-B-03386**  **Model:** SD3  **Barcode:** 200701443 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** BLT  **Serial:** **073P-B-01489**  **Model:** MT Plus  **Barcode:** 200701444 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Drager  **Serial:** **KF07092**  **Model:** Resuscitaire GSDTC2  **Barcode:** 200701445 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound muscle stimulator  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** CHATANOOGA  **Serial:** **1338**  **Model:** 2752CC  **Barcode:** 200701446 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **19921584**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701447 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **19921597**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701448 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **20228679**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701449 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **21577588**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701450 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights, Ultraviolet, UVA  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** VDL Hapro  **Serial:** **41CK34099204707**  **Model:** Hapro Innergize  **Barcode:** 200701451 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lights, Ultraviolet, UVA  **Department:** العلاج الطبيعى / وحدة العلاج الكهربائى  **Manufacture:** VDL Hapro  **Serial:** **41CK34099204695**  **Model:** Hapro Innergize  **Barcode:** 200701452 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN92367620**  **Model:** CM100  **Barcode:** 200701453 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN92367640**  **Model:** CM100  **Barcode:** 200701454 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN92367617**  **Model:** CM100  **Barcode:** 200701455 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN92362236**  **Model:** CM100  **Barcode:** 200701456 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **013719**  **Model:** TEC-5631  **Barcode:** 200701457 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **013978**  **Model:** TEC-5631  **Barcode:** 200701458 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Interpretive  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **STX21430299PA**  **Model:** Mac 2000  **Barcode:** 200701459 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CT Scanning Systems  **Department:** قسم الاشعة / عيادة الاشعة المقطعية  **Manufacture:** FUJIFILM  **Serial:** **W2563**  **Model:** Supria 16/32  **Barcode:** 200701460 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Sterilizing Units, Plasma  **Department:** قسم التعقيم المركزى  **Manufacture:** ASP  **Serial:** **1045211016**  **Model:** 100 NX  **Barcode:** 200701461 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Lasers, Surgical, Holmium:YAG  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Lisa laser  **Serial:** **902**  **Model:** Sphinx 100  **Barcode:** 200701462 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم النسا / استفبال النسا  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6061604WX0**  **Model:** Versana Essential  **Barcode:** 200701463 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6069932WX0**  **Model:** LOGIC e  **Barcode:** 200701464 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة صحة المرأة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6062675WX0**  **Model:** Versana Essential  **Barcode:** 200701465 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ07567**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701466 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **6069933WX0**  **Model:** LOGIC e  **Barcode:** 200701467 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ07605**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701468 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ42392**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701469 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **LP7351182**  **Model:** LOGIQ P7  **Barcode:** 200701470 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** قسم الاشعة / مركز الموجات الفوق صوتية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **LP7351184**  **Model:** LOGIQ P7  **Barcode:** 200701471 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** UFSK  **Serial:** **4075**  **Model:** 500 XLE  **Barcode:** 200701472 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tables, Operating  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** UFSK  **Serial:** **4072**  **Model:** 500 XLE  **Barcode:** 200701473 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **013670**  **Model:** TEC-5631  **Barcode:** 200701474 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **013709**  **Model:** TEC-5631  **Barcode:** 200701475 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRA00546**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701476 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ42412**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701477 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRA00548**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701478 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** GE  **Serial:** **CBRZ42402**  **Model:** carescape r860  **Barcode:** 200701479 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234770**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701480 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220154389**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701481 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220154501**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701482 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220154502**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701483 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220156485**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701484 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220156443**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701485 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220156447**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701486 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220156442**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701487 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20220154411**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701488 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2006/3782**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701489 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Blood Gas/pH/Electrolyte/Metabolite  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** GEM  **Serial:** **14037474**  **Model:** Premier 4000  **Barcode:** 200701490 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Laser Imagers  **Department:** قسم الاشعة / عيادة الاشعة المقطعية  **Manufacture:** FUJIFILM  **Serial:** **16954541**  **Model:** DRYPIX 6000  **Barcode:** 200701491 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234785**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701492 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234774**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701493 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234718**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701494 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234742**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701495 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234696**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701496 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234697**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701497 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234743**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701498 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234779**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701499 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210234719**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701500 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210198555**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701501 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210198554**  **Model:** Eleganza 2  **Barcode:** 200701502 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210201648**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701503 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210201675**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701504 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20200249264**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701505 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210201676**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701506 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20190170263**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701507 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210201925**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701508 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210201915**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701509 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Automated Toxicology Instrument  **Department:** المعمل المركزى / المخدرات  **Manufacture:** Siemens  **Serial:** **22-1337**  **Model:** VIVA Proe  **Barcode:** 200701510 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Clinical Chemistry, Automated  **Department:** المعمل المركزى / الكيمياء  **Manufacture:** Abbott  **Serial:** **AC03337**  **Model:** Alinity C  **Barcode:** 200701511 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Analyzers, Immunoassay, Photometric  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Abbott  **Serial:** **76230-105**  **Model:** Alinity  **Barcode:** 200701512 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrophoresis Systems  **Department:** المعمل المركزى / الهرمونات  **Manufacture:** Sidea  **Serial:** **784**  **Model:** CAPILLARYS 3 Octa  **Barcode:** 200701513 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Interpretive  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** GE  **Serial:** **STX21430311PA**  **Model:** Mac 2000  **Barcode:** 200701514 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **1070.004948**  **Model:** AT-1 G2  **Barcode:** 200701515 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة أبحاث القلب  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170250SA**  **Model:** carescape v100  **Barcode:** 200701516 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel, Interpretive  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب / وحدة رسم القلب  **Manufacture:** GE  **Serial:** **STX21430290PA**  **Model:** Mac 2000  **Barcode:** 200701517 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electromyograph  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة رسم العصب والعضلات  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **00173**  **Model:** MEB-9600  **Barcode:** 200701518 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electroencephalographs (EEG)  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة رسم المخ  **Manufacture:** Nihon Khoden  **Serial:** **05444**  **Model:** EEG - 1200  **Barcode:** 200701519 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الصدر والعلامات الحيوية  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170268SA**  **Model:** carescape v100  **Barcode:** 200701520 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة قلب الاطفال  **Manufacture:** NONIN  **Serial:** **501698343**  **Model:** 7500  **Barcode:** 200701521 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Body composition analyser  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة التغذية العلاجية  **Manufacture:** ACCUNIIQ  **Serial:** **AK000353-20190711**  **Model:** BC380  **Barcode:** 200701522 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Complete pulmonary function system  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة وظائف التنفس  **Manufacture:** M.E.E  **Serial:** **MB0320-00323**  **Model:** smart pft  **Barcode:** 200701523 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** HOLTER  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **293.11389**  **Model:** BR102  **Barcode:** 200701524 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** HOLTER  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **293.1139**  **Model:** BR102  **Barcode:** 200701525 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** HOLTER  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **293.01071**  **Model:** BR102  **Barcode:** 200701526 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** HOLTER  **Department:** العيادات الخارجية / مركز القلب /وحدة الايكو  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **293.11388**  **Model:** BR102  **Barcode:** 200701527 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** ENT Treatment Unit  **Department:** مركز التخاطب /وحدة التصوير الحنجرى  **Manufacture:** EUROCLINIC  **Serial:** **88130127**  **Model:** OTOCOMPACT  **Barcode:** 200701528 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Audiometry Function Screening Device, Newborn  **Department:** مركز التخاطب /وحدة قياس السمع عن طريق جذع المخ  **Manufacture:** interacoustics  **Serial:** **1023027**  **Model:** ECLIPSE  **Barcode:** 200701529 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Audiometers  **Department:** مركز التخاطب /وحدة قياسات السمع الاولية  **Manufacture:** interacoustics  **Serial:** **1023437**  **Model:** AC40  **Barcode:** 200701530 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:**  Diagnostic, clinical tympanometer  **Department:** مركز التخاطب /وحدة قياسات السمع الاولية  **Manufacture:** interacoustics  **Serial:** **1023304**  **Model:** AT235  **Barcode:** 200701531 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Diagnostic, clinical tympanometer  **Department:** مركز التخاطب /وحدة برمجة القوقعة  **Manufacture:** interacoustics  **Serial:** **1023301**  **Model:** AT236  **Barcode:** 200701532 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **70.12262**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701533 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Fetal heart monitor  **Department:** قسم النسا / استفبال النسا  **Manufacture:** AEON TEC  **Serial:** **P1012007**  **Model:** A100P  **Barcode:** 200701534 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Fetal heart monitor  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** AEON TEC  **Serial:** **S1002102**  **Model:** A100P  **Barcode:** 200701535 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم النسا / داخلى  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170289SA**  **Model:** carescape v100  **Barcode:** 200701536 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hysteroscopy  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** ETHICON  **Serial:** **MG13636**  **Model:** GYNECARE VERSASCOPE  **Barcode:** 200701537 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال /الاستقبال  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN92361932**  **Model:** CM100  **Barcode:** 200701538 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** قسم الاطفال /غرفة المواليد  **Manufacture:** novos  **Serial:** **KR-14089002**  **Model:** KR 1000  **Barcode:** 200701539 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units Multipurpose, Neonates  **Department:** قسم الاطفال /غرفة المواليد  **Manufacture:** novos  **Serial:** **KR-14089001**  **Model:** KR 1000  **Barcode:** 200701540 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908230**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701541 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908205**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701542 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908209**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701543 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908218**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701544 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908219**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701545 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24908255**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701546 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Warming Units, Blood/Solution  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Barkey  **Serial:** **2904715**  **Model:** S line  **Barcode:** 200701547 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111641**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701548 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Space Labs  **Serial:** **1387-111356**  **Model:** UltraView SL 2700  **Barcode:** 200701549 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** GE  **Serial:** **FCB09210291SA**  **Model:** OHMEDA TUFFSAT  **Barcode:** 200701550 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Oximeters, Pulse  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** GE  **Serial:** **FCB09080258SA**  **Model:** OHMEDA TUFFSAT  **Barcode:** 200701551 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **027290\21248732**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200701552 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **027290\21248733**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200701553 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **027290\21248738**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200701554 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **027290\21248737**  **Model:** Optima PT IS  **Barcode:** 200701555 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ARGUS  **Serial:** **10012887**  **Model:** 707 v  **Barcode:** 200701556 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **800024746**  **Model:** Alaris GW 800 volume  **Barcode:** 200701557 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **800024651**  **Model:** Alaris GW 800 volume  **Barcode:** 200701558 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Infusion Pumps, General-Purpose  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **800024722**  **Model:** Alaris GW 800 volume  **Barcode:** 200701559 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** PILOT  **Serial:** **01692/21249395**  **Model:** A2  **Barcode:** 200701560 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** قسم الاطفال /الاستقبال  **Manufacture:** PILOT  **Serial:** **01692/21249399**  **Model:** A2  **Barcode:** 200701561 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** قسم الاطفال /الاستقبال  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **86441**  **Model:** New aspiret  **Barcode:** 200701562 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** ATMOS  **Serial:** **60000952**  **Model:** C161 Aspirator  **Barcode:** 200701563 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** vein viewer  **Department:** قسم الاطفال  **Manufacture:** En Mind  **Serial:** **VV021020009**  **Model:** VV-100  **Barcode:** 200701564 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryolipolysis unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الجلدية 1  **Manufacture:** CRYO PRO  **Serial:** **148578**  **Model:** CORTEX  **Barcode:** 200701565 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Cryolipolysis unit  **Department:** العيادات الخارجية / عيادة الجلدية 2  **Manufacture:** CRYO PRO  **Serial:** **148325**  **Model:** CORTEX  **Barcode:** 200701566 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, High-Speed  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** Thermo  **Serial:** **30412410**  **Model:** JOUAN C3i  **Barcode:** 200701567 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Brightfield  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **8G14737**  **Model:** BX 40F4  **Barcode:** 200701568 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Incubators, Laboratory, Thermocycling  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** BINDER  **Serial:** **14-11805**  **Model:** B28  **Barcode:** 200701569 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Laboratory, Brightfield  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** OLYMPUS  **Serial:** **4E05306**  **Model:** CX31RTSF  **Barcode:** 200701570 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** MILES SCIENTIFIC  **Serial:** **911776**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701571 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** MILES SCIENTIFIC  **Serial:** **912290**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701572 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Tissue Processors, cooler  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** LEICA  **Serial:** **47131154**  **Model:** CM1850  **Barcode:** 200701573 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Centrifuges Tabletop, Low-Speed  **Department:** المعمل المركزى  **Manufacture:** MLW  **Serial:** **80051**  **Model:** LEIPZIG  **Barcode:** 200701574 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20200249265**  **Model:** sprint 100  **Barcode:** 200701575 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20200249269**  **Model:** sprint 101  **Barcode:** 200701576 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **20210201647**  **Model:** sprint 102  **Barcode:** 200701577 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Stretchers, Adjustable-Height  **Department:** قسم الاستقبال والطوارئ  **Manufacture:** N/A  **Serial:** **N/A**  **Model:** KX - 857  **Barcode:** 200701578 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** high nasal  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** vapotherm  **Serial:** **PFPC0042987-E**  **Model:** precision flow plus  **Barcode:** 200701579 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** CPAP  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** apex  **Serial:** **5002004108800040**  **Model:** 9s-005500  **Barcode:** 200701580 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **18431**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200701581 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **23677**  **Model:** Hospivac  **Barcode:** 200701582 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** BIRD  **Serial:** **ADHC1234**  **Model:** 15345c  **Barcode:** 200701583 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** siare  **Serial:** **sq00377HS**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701584 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** portable monitor  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN92367617**  **Model:** efficia cm100  **Barcode:** 200701585 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** shangrilla  **Serial:** **N/A**  **Model:** aeomed  **Barcode:** 200701586 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** rayel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24636649**  **Model:** amika  **Barcode:** 200701587 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** rayel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24636663**  **Model:** amika  **Barcode:** 200701588 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Hemodialysis Units  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **9xse2515**  **Model:** 4008 S  **Barcode:** 200701589 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Water Treatment Unit  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** kingkong pure  **Serial:** **N/A**  **Model:** N  **Barcode:** 200701590 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** BIPAP  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Granzia  **Serial:** **N/A**  **Model:** yh-730  **Barcode:** 200701591 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/22175349**  **Model:** Injectomat Agilia  **Barcode:** 200701592 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170232SA**  **Model:** V100  **Barcode:** 200701593 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620170296SA**  **Model:** V100  **Barcode:** 200701594 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Peace maker  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** mediatrobi  **Serial:** **1902122**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701595 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Peace maker  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** mediatrobi  **Serial:** **1902127**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701596 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/21577587**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701597 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/19952133**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701598 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/21577595**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701599 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/20553103**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701600 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/21577595**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701601 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/19921582**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701602 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/19921598**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701603 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **018090/2076057**  **Model:** AGILIA SP  **Barcode:** 200701604 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** GE  **Serial:** **STX21430284PA**  **Model:** MAC 2000  **Barcode:** 200701605 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **70.12249**  **Model:** AT-102  **Barcode:** 200701606 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Syringe Pumps  **Department:** وحدة الرعاية المركزة / القلب المفتوح  **Manufacture:** Alaris  **Serial:** **135223397**  **Model:** GH Plus  **Barcode:** 200701607 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ventilators, Intensive Care  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **TV014037474D**  **Model:** Trilogy 202  **Barcode:** 200701608 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** 3A  **Serial:** **182451\ASP**  **Model:** MAXISPEED  **Barcode:** 200701609 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Aspirators, Surgical  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** CA-MI  **Serial:** **23666**  **Model:** Hospivac  **Barcode:** 200701610 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** high nasal  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** vapotherm  **Serial:** **PFPC004304004**  **Model:** precision flow plus  **Barcode:** 200701611 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** rayel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24668588**  **Model:** amika  **Barcode:** 200701612 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** rayel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24636634**  **Model:** amika  **Barcode:** 200701613 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** rayel  **Department:** وحدة الرعاية المركزة  **Manufacture:** Fresenius  **Serial:** **24668591**  **Model:** amika  **Barcode:** 200701614 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** وحدة القسطرة القلبية  **Manufacture:** Schiller  **Serial:** **80.17049**  **Model:** AT-101  **Barcode:** 200701615 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701616 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701617 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701618 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701619 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701620 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701621 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701622 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701623 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701624 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701625 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701626 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701627 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701628 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701629 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701630 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701631 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701632 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور السادس داخلى/قسم جراحة القلب المفتوح  **Manufacture:** Local  **Serial:** **N\A**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701633 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701634 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701635 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Local  **Serial:** **NA**  **Model:** LOCAL  **Barcode:** 200701636 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **CN52015266**  **Model:** age writer TC10  **Barcode:** 200701637 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Microscopes, Light, Operating, Surgical  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Carl Ziess  **Serial:** **212F**  **Model:** OPM  **Barcode:** 200701638 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Refractometers, Ophthalmology  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** Topcon  **Serial:** **4265373**  **Model:** CT-80  **Barcode:** 200701639 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Ultrasound Scanning Systems, General-Purpose  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** BK Medical  **Serial:** **1892488**  **Model:** FLEX FOCUS  **Barcode:** 200701640 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور السابع داخلى/قسم الجراحة العامة  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **01/12/1801/0389**  **Model:** ECG1012  **Barcode:** 200701641 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Electrocardiographs Multichannel  **Department:** الدور السادس داخلى /قسم جراحة أوعية وجراحة أورام  **Manufacture:** Fukuda  **Serial:** **50004339**  **Model:** FX-7102  **Barcode:** 200701642 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** الدور الخامس داخلى /قسم الاورام  **Manufacture:** GE  **Serial:** **SH620190205SA**  **Model:** carescape v100  **Barcode:** 200701643 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701644 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701645 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701646 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701647 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701648 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701649 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701650 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701651 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701652 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701653 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701654 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701655 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701656 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701657 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701658 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701659 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701660 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701661 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701662 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701663 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Beds Electric General  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** LINET  **Serial:** **N/A**  **Model:** N/A  **Barcode:** 200701664 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** الدور الثالث داخلى /قسم العظام  **Manufacture:** PHILIPS  **Serial:** **B17H-032070**  **Model:** Heart Start XL  **Barcode:** 200701665 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Monitoring Systems, Physiologic  **Department:** عمليات 2/ مخزن  **Manufacture:** Dixion  **Serial:** **05/27/2007/3778**  **Model:** Storm DS-7  **Barcode:** 200701666 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | مستشفى الشرطة بالعجوزة |  |   **Device Name:** Defibrillators, External, Automated  **Department:** الدور الثامن داخلى /قسم الجراحات التخصصية  **Manufacture:** PHILIPS    **Serial:** **B17H-03259**  **Model:** Heart Start XL  **Barcode:** 200701667 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **Device Name:**  **Department:**  **Manufacture:**  **Serial:**  **Model:**  **Barcode:** |